## AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO DE SOLICITUD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AIRES ACONDICIONADOS
Mantenimeinto de aires acondicionados 2023
Fecha de solicitud |  | PROVEEDOR QUE COTIZA: | NIT
CANTIDAD ITEMS: 59 | [10 empty] | 0
ITEM | ID EQUIPO | EQUIPO | RUTINAS ESTABLECIDAS | RUTINAS POR AÑO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO RUTINA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES
1 | EAP-01 | ENFRIADOR DE AGUA No, 1 100TR . 2439GPM 30FT | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
2 | EAP-02 | ENFRIADOR DE AGUA No. 2 100TR . 2439GPM 30FT | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
3 | EAP 03 | ENFRIADOR DE AGUA RESONADOR | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
4 | EAP 04 | ENFRIADOR DE AGUA LABORATORIO Y PATOLOGIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
5 | BAS-01 | BOMBA DE RECIRCULACION 173 9GPM FT CA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
6 | BAS-02 | BOMBA DE RECIRCULACION 173 9GPM FT CA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
7 | BAS 03 | BOMBA AGUA RESONADOR No. 1 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
8 | BAS 04 | BOMBA AGUA RESONADOR No. 2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
9 | UAC-01 | UNIDAD MANEJADORA ATENCION PRIORITARIA | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
10 | UAC-02 | UNIDAD MANEJADORA ATENCION IMAGENOLOGIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
11 | UAC-03 | UNIDAD MANEJADORA ATENCION HEMODINAMIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
12 | UAC-04 | UNIDAD MANEJADORA ATENCION GASTROENTEROLOGIA | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
13 | UAC-05 | UNIDAD MANEJADORA ATENCION NEFROLOGIA | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
14 | UAC-06 | UNIDAD MANEJADORA CENTRAL DE PREPARACION DE MEDICAMENTOS - FARMACIA | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
15 | UAC-07 | UNIDAD MANEJADORA HEMATO-ONCOLOGIA | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
16 | UAC-08 | UNIDAD MANEJADORA LABORATORIO | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
17 | UAC-09 | UNIDAD MANEJADORA NEUMOLOGIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
18 | UAC-10 | UNIDAD MANEJADORA MORGUE - SIN DUCTO | Sin ducto | 6 | 1 |  |  |  | 0
19 | UAC-11A | UNIDAD MANEJADORA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
20 | UAC-11B | UNIDAD MANEJADORA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
21 | UAC-11C | UNIDAD MANEJADORA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
22 | UAC-11D | UNIDAD MANEJADORA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
23 | UAC-12 | UNIDAD MANEJADORA RECUPERACION SALAS DE CIRUGIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
24 | UAC-13 | UNIDAD MANEJADORA CUIDADOS INTERMEDIOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
25 | UAC-14 | UNIDAD MANEJADORA ESTERILIZACION | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
26 | UAC-15 | UNIDAD MANEJADORA SALA DE CIRUGIA 1-4 | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
27 | UAC-16 | UNIDAD MANEJADORA SALA DE CIRUGIA 5-8 | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
28 | UAC-17 | UNIDAD MANEJADORA PATOLOGIA No.2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
29 | UAC 18 | UNIDAD MANEJADORA LABORATORIO No.2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
30 | UAC 19 | MANEJADORA / UAC LABORATORIO CLINICO | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
31 | VCE-01 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION FARMACIA ZONAS COMUNES | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
32 | VCE-02 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION LABORATORIO ZONAS COMUNES | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
33 | VCE-03 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION DISPONIBLE SIN DUCTO - 5 piso | Sin ducto | 4 | 1 |  |  |  | 0
34 | VCE-04 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION DEPOSITO DE BASURAS | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
35 | VCE-05 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION AISLADOS 3o. Y 4o. PISO | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
36 | VCE-06 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION AISLADOS 3 Y 4 PISO | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
37 | VCE-07 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION UCI 1 ZONAS COMUNES No. 2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
38 | VCE-08 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION UCI 2 INTERMEDIOS | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
39 | VCE-09 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION CORREDOR BAÑOS PISO 2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
40 | VCE-10 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION CORREDOR SUCIO Y BASURAS PISO 2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
41 | VCE-11 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION ESTERILIZACION | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
42 | VCE-12 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION NEUMOLOGIA | Trimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
43 | (VCE 13) | VENTILADOR CENTRIFUGO PRESURIZACION ESCALERAS | Semestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
44 | VCE 14 | VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN AISLADOS UCI 31 Y 32 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
45 | VCE 15 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCIÓN CPM ONCOLOGICOS 053691 | Mensual | 6 | 1 |  |  |  | 0
46 | VCE 16 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCIÓN CPM NUTRICIONES 053692 | Mensual | 6 | 1 |  |  |  | 0
47 | VCE 17 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCIÓN CPM PARENTERALES | Mensual | 6 | 1 |  |  |  | 0
48 | VCE 18 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCIÓN LABORATORIO #1 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
49 | VCE 19 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCIÓN PATOLOGIA #2 | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
50 | VEC 20 | VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACTOR RESONADOR | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
51 | VEE 01 | VENTILADOR EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGO CABINA PATOLOGIA No. 1 | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
52 | VEE 02 | VENTILADOR EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGO CABINA PATOLOGIA No. 2 | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
53 | VCS-05A | VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO AISLADOS 3o. Y 4o. PISO | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
54 | VCS 14 A | VENTILADOR CENTRIFUGO DE SUMINISTRO AISLADOS U | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
55 | VEH-01 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO COMEDOR CAFETERIA | Sin instalar | 4 | 1 |  |  |  | 0
56 | VEH-02 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO ATENCION PRIORITARIA | Trimestral | 4 | 1 |  |  |  | 0
57 | VEH-03 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO IMAGENOLOGIA | Motor dañado | 4 | 1 |  |  |  | 0
58 | VEH-04 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HEMODINAMIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
59 | VEH-05 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO GASTROENTEROLOGIA | Bimestral | 6 | 1 |  |  |  | 0
60 | VEH-06 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO NEFROLOGIA (RTS) | Bimestral | 6 | 1
61 | VEH-07 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HEMATO ONCOLOGIA BAÑOS | Bimestral | 6 | 1
62 | VEH-08 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO BAÑOS PUBLICOS PRIMER PISO No. 1 | Bimestral | 6 | 1
63 | VEH-09 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO BAÑOS PUBLICOS PRIMER PISO No. 2 | Bimestral | 6 | 1
64 | VEH-10 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO MANTENIMIENTO | Motor dañado | 6 | 1
65 | VEH-11 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO BAÑOS CUIDADOS INTENSIVOS | Bimestral | 6 | 1
66 | VEH-12 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 1 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
67 | VEH-13 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 2 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
68 | VEH-14 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 3 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
69 | VEH-15 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 4 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
70 | VEH-16 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 5 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
71 | VEH-17 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 6 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
72 | VEH-18 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 7 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
73 | VEH-19 | VENTILADOR DE EXTRACCION SALA DE CIRUGIA 8 TIPO HONGO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
74 | VEH-20 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 2 | Bimestral | 6 | 1
75 | VEH-21 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 1 | Bimestral | 6 | 1
76 | VEH-22 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 2 | Bimestral | 6 | 1
77 | VEH-23 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 3 | Bimestral | 6 | 1
78 | VEH-24 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 4 | Bimestral | 6 | 1
79 | VEH-25 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 5 | Bimestral | 6 | 1
80 | VEH-26 | VENTILADOR DE EXTRACCION HONGO HOSPITALIZACION PISO 3 Y 4 No. 6 | Bimestral | 6 | 1
81 | VHE 27 | EXTRATOR TIPO HONGO No.1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO No. 1 | Trimestral | 4 | 1
82 | VHE 28 | EXTRATOR TIPO HONGO No.2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO No. 2 | Trimestral | 4 | 1
83 | ACMS 01 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UPS 2o. PISO | Semestral | 2 | 1
84 | ACMS 02 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UPS 3r. PISO | Semestral | 2 | 1
85 | ACMS 03 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT / UPS SALAS CIRUGIA | Trimestral | 4 | 1
86 | ACMS 04 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DATA CENTER No. 1 (LG) | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
87 | ACMS 05 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DATA CENTER No. 2 ( BLUE LINE) | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
88 | ACMS 06 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT RACK SISTEMAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
89 | ACTS 01 | AIRE ACONDICIOONADO SPLIT 5 TR CUARTO TECNICO RESONADOR | compresor aterrizado | 12 | 1
90 | ACTS 02 | AIRE ACONDICIOONADO SPLIT 5 T SALA PROCEDIMIENTOS RESONADOR | Mensual | 12 | 1 |  |  |  | 0
91 | ACTS 03 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CUARTO DE MAQUINAS HEMODINAMIA | Trimestral | 4 | 1
92 | ACAFC 01 | AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA CASETTE / SALON 101 PISO 1 | Semestral | 6 | 1
93 | ACAFC 02 | AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA CASETTE SALA ESPERA ID No. 1 | Semestral | 6 | 1
94 | ACAFC 03 | AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA CASETTE SALA ESPERA ID No. 2 | Semestral | 6 | 1
95 | ACAFC 04 | AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA CASETTE / SALA JUNTAS PISO 1 | Semestral | 6 | 1
96 | ACAFC 05 | AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA CASETTE / SALA JUNTAS UCI- ODONTOLOGIA | Semestral | 6 | 1
97 | ACAFC 06 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE AGUA FRIA CUARTO TECNICO LABORATORIO #1 | Trimestral | 4 | 1
98 | ACAFC 07 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE AGUA FRIA CUARTO TECNICO LABORATORIO #2 | Trimestral | 4 | 1
99 | ACTC 01 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE UPS 1ER PISO Expansión directa | Semestral | 6 | 1
100 | ACTC 02 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE SISTEMA PRODUCCION AIRE MEDICINAL | Trimestral | 4 | 1
101 | ACTC 03 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO DIRECCION GRAL | Semestral | 2 | 1
102 | ACTC 04 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO | Semestral | 2 | 1
103 | ACTC 05 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRATIVA | Semestral | 2 | 1
104 | ACTC 06 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO DIR. FINANCIERA | Semestral | 2 | 1
105 | ACTC 07 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO TICS | Semestral | 2 | 1
106 | ACTC 08 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO AUDITORIO A | Semestral | 2 | 1
107 | ACTC 09 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO AUDITORIO B | Semestral | 2 | 1
108 | ACTC 10 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE ED. ADMINISTRATIVO DIRECCION CALIDAD | Semestral | 2 | 1
109 | ACTC 11 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSTTE FISIOTERAPIA | Semestral | 2 | 1
110 | ACTC 12 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE #1 ATENCION FARMACEUTICA | Semestral | 2 | 1
111 | ACTC13 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE #2 ATENCION FARMACEUTICA | Semestral | 2 | 1
112 | ACPT 03 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SALA TOMOGRAFIA 5T | Bimestral | 6 | 1

## REPUESTOS
REPUESTOS
Mantenimeinto de aires acondicionados 2023
PROVEEDOR QUE COTIZA: |  | NIT
ITEM | REPUESTOS | CANTIDAD | VALOR | IVA | VALOR TOTAL
1 | CORREAS
2 | POLEAS
3 | TERMOTASTOS
4 | BLOWER
5 | RUBATEX
6 | TARJETAS QUE NO REQUIEREN PROGRAMACIÓN.