## Formato de cotizacion
INVITACIÓN PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS DE UPS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
CORPORACIÓN SALUD UN- HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA Nit: 900578105-0
RAZON SOCIAL |  | NIT |  | PLAZO DE PAGO |  | GARANTIA |  | VALIDEZ DE OFERTA:
Objeto:
Suministro e Instalación de Baterías para las cinco (5) UPS de soporte de energía del Hospital Universitario Nacional de Colombia.
Costo Baterías
MARCA UPS | MODELO UPS | SERIE UPS | CAPACIDAD UPS | PISO | UBICACIÓN | Referencia BATERIA | Cant | V/u | Valor total
SOCOMEC | MAS2MC360T-00 | P140651001 | 60 KVA | Piso 3 Ed Asistencial | Tercer central frente a baño usuarios | Batería AGM 12V/40AH | 40 |  | 0
TITAN | RM9960 | I0115012580 | 60 KVA | Piso 1 Ed Admin | Ed. Administrativo Biblioteca | Batería AGM 12V/40AH | 20 |  | 0
EATON | SYSTEM 9355 | BJ397JBA15-1 | 10 KVA | Piso 1 Ed Asistencial | Laboratorio UPS #1 | Batería AGM 12V/9AH | 32 |  | 0
EATON | SYSTEM 9355 | BJ397JBA13-1 | 10 KVA | Piso 1 Ed Asistencial | Laboratorio UPS #2 | Batería AGM 12V/9AH | 32 |  | 0
SOCOMEC | MAS2MC380T-00 | P491453001 | 80 KVA | Piso 2 Ed Asistencial | Sala de cirugías | Batería AGM 12V/75AH | 84 |  | 0
[8 empty] | Costo antes de IVA | 0
OBSERVACIONES - ACLARACIONES | [7 empty] | IVA | 0
1 | Las baterías a suministrar son para los equipos mencionados en el cuadro de cotización, y deben cumplir con los estándares de calidad y garantía (BATERIA AGM 12V/40AH - BATERIA AGM 12V/9AH - BATERIA AGM 12V/75AH ). | [6 empty] | TOTAL | 0
2 | La labor especifica va desde el suministro de las baterías, hasta la instalacion de las mismas.
3 | La instalacion de las baterías debe ser programada en los horarios que el Hospital Universitario Nacional estipule, contemplando jornadas diurnas, nocturnas y/o días hábiles o fines de semana según se disponga con los servicios, con tal de no obstaculizar el correcto funcionamiento de los servicios del hospital.
4 | Los costos asociados a las jornadas de instalacion de los elementos a suministrar, deben estar incluidos en el costo ofertado en el cuadro de cotización, no habrá cabida a ningún costo adicional fuera de lo consignado en el cuadro mencionado.
5 | EL tiempo de garantía de los elementos suministrados no debe ser menor a 24 meses contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la institución
6 | Se deben entregar los certificados de garantía, fichas técnicas y toda la documentación pertinente sobre los elementos suministrados.
7 | El contratista se compromete a tener la disponibilidad de las baterías en el momento que sea requerido por el Hospital.
8 | El personal que realice la instalacion de los elementos debe contar con todas las certificaciones de trabajo en instalaciones eléctricas y espacios confinados que la norma pertinente defina.
9 | Los proveedores que se presenten deben contar con documentación que los certifique como distribuidores autorizados por la marca fabricante de las baterías.
10 | La garantía que oferte el proveedor debe ser cubierta por este mismo durante todo el periodo de cobertura, esta no podrá ser transferida al fabricante (salvo que el fabricante sea quien oferte directamente)