## Formato de cotizacion
INVITACIÓN PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS DE UPS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
CORPORACIÓN SALUD UN- HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA Nit: 900578105-0
RAZON SOCIAL
NIT
NOMBRE DE CONTACTO
NÚMERO DE CONTACTO
Objeto:
Se requiere contratar los servicios especializados para el suministro e instalacion de bancos de baterías de las UPS del Hospital Universitario Nacional, bajo los parámetros establecidos en el cuerpo de la invitación y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad especificadas.
Costo Baterías
MARCA UPS | MODELO UPS | SERIE UPS | CAPACIDAD UPS | PISO | UBICACIÓN | Referencia BATERIA | Cant | V/u | Valor total
SOCOMEC | MAS2MC360T-00 | P140651001 | 60 KVA | Piso 3 Ed Asistencial | Tercer central frente a baño usuarios | Batería AGM 12V/40AH | 40 | 0 | 0
TITAN | RM9960 | I0115012580 | 60 KVA | Piso 1 Ed Admin | Ed. Administrativo Biblioteca | Batería AGM 12V/40AH | 20 | 0 | 0
EATON | SYSTEM 9355 | BJ397JBA15-1 | 10 KVA | Piso 1 Ed Asistencial | Laboratorio UPS #1 | Batería AGM 12V/9AH | 32 | 0 | 0
EATON | SYSTEM 9355 | BJ397JBA13-1 | 10 KVA | Piso 1 Ed Asistencial | Laboratorio UPS #2 | Batería AGM 12V/9AH | 32 | 0 | 0
SOCOMEC | MAS2MC380T-00 | P491453001 | 80 KVA | Piso 2 Ed Asistencial | Sala de cirugías | Batería AGM 12V/75AH | 84 | 0 | 0
[8 empty] | Costo antes de IVA | 0
OBSERVACIONES - ACLARACIONES | [7 empty] | IVA | 0
1 | Las baterías a suministrar son para los equipos mencionados en el cuadro de cotización, y deben cumplir con los estándares de calidad y garantía (BATERIA AGM 12V/40AH - BATERIA AGM 12V/9AH - BATERIA AGM 12V/75AH ). | [6 empty] | TOTAL | 0
2 | La labor especifica va desde el suministro de las baterías, hasta la instalacion de las mismas.
3 | La instalacion de las baterías debe ser programada en los horarios que el Hospital Universitario Nacional estipule, contemplando jornadas diurnas, nocturnas y/o días hábiles o fines de semana según se disponga con los servicios, con tal de no obstaculizar el correcto funcionamiento de los servicios del hospital.
4 | Los costos asociados a las jornadas de instalacion de los elementos a suministrar, deben estar incluidos en el costo ofertado en el cuadro de cotización, no habrá cabida a ningún costo adicional fuera de lo consignado en el cuadro mencionado.
5 | EL tiempo de garantía de los elementos suministrados no debe ser menor a 24 meses contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la institución
6 | Se deben entregar los certificados de garantía, fichas técnicas y toda la documentación pertinente sobre los elementos suministrados.
7 | El personal que realice la instalacion de los elementos debe contar con todas las certificaciones de trabajo en instalaciones eléctricas y espacios confinados que la norma pertinente defina.
8 | Los proveedores que se presenten deben contar con documentación que los certifique como distribuidores autorizados por la marca fabricante de las baterías.
9 | Tiempo de entrega 15 días calendario después de la suscripción del contrato