## Hoja3 (hidden)
SI | Vigente
NO | En trámite de renovación
Perdida de fuerza de ejecución
Vencido con carta de agotamiento

## HEMODINAMIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
DISPOSITIVOS DE HEMODINAMIA
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
CODIGOS INTITUCIONALES | ÍTEM | NOMBRE GENERICO | DESCRIPCION AMPLIADA | GRUPO | PROMEDIO CANTIDAD ANUAL PROYECTADA | NOMBRE COMERCIAL | PRESENTACIÓN COMERCIAL | REQUIERE APOYO TECNOLOGICO SI/NO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO TECNOLOGICO | REQUIERE COMPATIBILIDAD CON EQUIPO ESPECIFICO SI/NO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESPECIFICO | DISPOSITIVO REUSABLE SI/NO | NÚMERO DE REÚSOS DEFINIDO POR FICHA TÉCNICA | FABRICANTE / TITULAR REGISTRO | REGISTRO SANITARIO | FECHA VENCIMIENTO REGISTRO (DD/MM/AAAA) | ESTADO REGISTRO [Vigente/ Trámite de renovación/Perdida de fuerza de ejecución/Vencido con carta de agotamiento] | VALOR UNITARIO BRUTO (SE CONSIGNA EL VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA NO VALOR PRESENTACION COMERCIAL) | DESCUENTO COMERCIAL SI/NO | % DESCUENTO COMERCIAL | VALOR UNITARIO NETO CON DCTO COMERCIAL | VALOR IVA UNIT (EN PESOS) | VALOR NETO UNITARIO CON IVA | VALOR NETO TOTAL OFERTA ANUAL | DESCUENTO FINANCIERO SI/NO | % DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 30 DIAS | % DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 60 DIAS | % DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 90 DIAS | BONIFICA SI/NO | CONDICIONES DE BONIFICACION | RABATE SI/NO | CONDICIONES DEL REBATE | OTROS BENEFICIOS COMERCIALES SI/NO | CONDICIONES OTROS BENEFICIOS COMERCIALES | CANTIDAD MINIMA DESPACHO | FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN | APERTURA DE FACTURACIÓN | OBSERVACIONES
| 1 | CATETER CONVENCIONAL PARA DIAGNOSTICO CORONARIO | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 957.0833 | [18 empty] | 0
DM0003688 |  | CATÉTER ANGIOGRÁFICO PARA DIAGNOSTICO CORONARIO Y PERIFERICO 5FR X 100 CM | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 648 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001090 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO DERECHO (JR 4.0) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 36 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000806 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO AMPLATZ IZQUIERDO (AL 1) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 53 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000801 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO IZQUIERDO (JL 3.5) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 52 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000802 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO IZQUIERDO (JL 4) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 32 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000803 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO IZQUIERDO (JL 5) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000812 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO MAMARIO 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000804 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO IZQUIERDO (JL 6) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000807 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO AMPLATZ IZQUIERDO (AL 2) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 14.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000805 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO DERECHO (JR 3.5) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 89 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000809 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO AMPLATZ DERECHO (AR 1) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000810 |  | CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO AMPLATZ DERECHO (AR 2) 5FR | Cateter para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas y medidas | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003649 | 2 | CATÉTER CONVENCIONAL DIAGNÓSTICO RADIOLOGÍA 4FR Y 5FR | Cateter convencional para diagnostico coronario utilizados via radial en diferentes curvas de 3.5 a 6 y medidas | CORONARIO | 22 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 3 | STENT PARA ANGIOPLASTIA CORONARIO CON BALON MEDICADO |  | CORONARIO | 516.8021 | [18 empty] | 0
DM0009114 |  | STEN CORONARIO MEDICADO PLATAFORMA DE POLIMEROS HIDROFILICOS E HIDROFOBICOS EN DIAMETRO 2-4,5 LOG 8-48 MM. (capacidad insuflado de 8-16 atm.) | Sten coronario medicado con Sirulimus, Sotarolimus y polimeros. | CORONARIO | 171 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000414 |  | STENT MEDICADO RECUBIERTO RONYX DIAMETRO 3.0 | El stent liberador de Sotarolimus está fabricado con un único alambre, lo que le aporta una amplitud de movimiento uniforme y la flexibilidad necesaria, se usa para el tratamiento de lesiones de novo únicas hasta las lesiones más complejas en arterias coronarias. | CORONARIO | 211 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009038 |  | STENT MEDICADO IMPREGNADO DE EVEROLIMUS BIOABSORBIBLE CON DIÁMETROS ENTRE 2,25 MM - 4.0 MM X LONGITUDES DE 8 MM-38 MM | Sten medicado everolumis biopsorbible | CORONARIO | 134.8021 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 4 | CATETER DE DILATACION CORONARIO CON BALON COMPLACIENTE |  | CORONARIO | 361.1146 | [18 empty] | 0
DM0000992 |  | CATETER DE DILATACION CON BALON CORONARIO ANGIOPLASTIA COMPLACIENTE 2MM- 5.3 MM | Balón para angioplastia coronaria convencional semi- complaciente | CORONARIO | 281.3021 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001758 |  | CATETER DE DILATACION CON BALON CORONARIO 1.25 X 15 MM | Balon coronario convencional | CORONARIO | 9 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002009 |  | CATETER DE DILATACION CON BALON 1.0 MM A 4.5 MM (1.5 X 20MM) | Nano balon para angioplastia coronaria convencional semi-complaciente | CORONARIO | 70.8125 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 5 | CATETER DE DILATACION CORONARIO CON BALON NO COMPLACIENTE |  | CORONARIO | 45 | [18 empty] | 0
DM0000413 |  | CATETER DE DILATACION CON BALON CORONARIO ANGIOPLASTIA NO COMPLACIENTE 3.0 A 4.0 X 15 A 20 CM | Balón no complaciente NC tieve Presión máxima de inflado (RBP) hasta 20 atm,Perfil de crecimiento bajo, Capacidad de entrega superior. | CORONARIO | 44 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009187 |  | CATETER DE DILATACION CON BALON NC PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL DE INTERCAMBIO RAPIDO | Balón no complaciente para angioplastia coronaria | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003732 | 6 | CATETER DE DILATACION CORONARIO CON BALON MEDICADO CATÉTER BALÓN (2.0-4.0 MM) REVESTIDO CON PACLITAXEL | Balón para angioplastia coronaria recubierto de paclitaxel con liberacion prolongada del fármaco a 90 dias. | CORONARIO | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003882 | 7 | BALÓN CORTANTE EN VARIAS MEDIDAS 2 , 4 - 10 , 15 mm, Compatible con 5F. | Balón con recubierto hidrófilo con aterotomos más pequeños perfil (cuchillas microquirúrgicas) que ayudan a expandir la luz, favoreciendo las microincisiones procedimientos quirúrgicos sobre la placa, reduciendo así su cumplimiento. | CORONARIO | 54 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 8 | CATETER GUIA CORONARIO | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 471 | [18 empty] | 0
DM0000942 |  | CATETER GUIA CORONARIO DERECHO 3.5 x 5 Fr | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 174 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000952 |  | CATETER GUIA CORONARIO IZQUIERDO 3.5 x 5 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 211 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009117 |  | CATETER GUIA CORONARIO DERECHO 4,0 X 5 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009118 |  | CATETER GUIA CORONARIO DERECHO 3.5 X 6 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 7 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009119 |  | CATETER GUIA CORONARIO DERECHO 4.0 X 6 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 5 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009116 |  | CATETER GUIA CORONARIO IZQUIERDO 4.0 X 5 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009120 |  | CATETER GUIA CORONARIO IZQUIERDO 3.5 X 6 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009121 |  | CATETER GUIA CORONARIO IZQUIERDO 4.0 X 6 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003879 |  | CATETER GUIA CORONARIO 6 FR X 2.08 MM | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000993 |  | CATETER GUIA CORONARIO 5 FR | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 35 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 9 | CATETER GUIA RADIOLOGICO | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 78.6667 | [18 empty] | 0
DM0009037 |  | CATETER GUIA CON EXTENSION Y RECUBRIMIENTO HIDROFILICO EN 6,7,8,9,FR X 1,78,1,98,2,24 MM | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 15.6667 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003883 |  | CATÉTER GUIA RADIOLOGICO AMPLATZ AL 1 y AL 2 | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 62 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009254 |  | CATETER GUIA RADIOLOGICO 6FR X 100 CM | Catéter guía permite la introduccion de dispositivos en procedimientos comp angioplastias, coronaria, vascular embolizaciones, colocacion de stent entre otros. diferentes tamaños y longitudes. | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000155 | 10 | GUIA ANGIOGRAFICA TEFLONADA 0.035" X 150 CM CURVA J | Recubierto en PTFE( Teflon) para lograr una cobertura suave. | CORONARIO | 1126 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 11 | GUIA DE ANGIOPLASTIA |  | CORONARIO | 792.5312 | [18 empty] | 0
DM0009115 |  | GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA 0,014 X 190 CM ( 0,6 GR - 1,0 GR) | Guía 0.014 “ el Alambre guía esta diseñado para facilitar la colocación de catéteres de dilatación con balón durante la angioplastia coronaria,El nucleo distal es de alambre de nitinol y el nucleo proximal de acero inoxidable con revestimiento de PTFE | CORONARIO | 150 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001075 |  | GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA TIPO J 0.14 X 175 CM | Alambre guia con Recubrimiento de silicona+hidrofílico, curva en J o recta, y carga de 0,8 gr | CORONARIO | 116 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001705 |  | GUIA ANGIOPLASTIA TIPO SOFT 0.14"X175 CM | Alambre guia con Recubrimiento de silicona, curva en J o recta, y carga de 0,7 gr, | CORONARIO | 112 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003269 |  | GUIA JUDO 3 0.008 X 190 | estan diseñadas en punta recta con moldeable, la seccion proximal de las guias esta recubierta politetrafluoretileno (ptfe), todos los modelos disponen de un revestimiento hidrofilico de 15 cm de longitud y una seccion radiopaca de 3,5 cm. | CORONARIO | 41 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003685 |  | GUIA JUDO 6 G 0.008 IN X 190 CM | estan diseñadas en punta recta con moldeable, la seccion proximal de las guias esta recubierta politetrafluoretileno (ptfe), todos los modelos disponen de un revestimiento hidrofilico de 15 cm de longitud y una seccion radiopaca de 3,5 cm. | CORONARIO | 36 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003266 |  | GUIA SAMURAI RC 0.014¨ | Alambre guía con cuerpo de acero inoxidable con revestimiento hidrófilo, punta de resorte con Resorte interno adicional, peso de punta de 1,2 gr. | CORONARIO | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003267 |  | GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA 0.009 ¨ | Alambre guía con cuerpo de acero inoxidable con revestimiento hidrófilo, estilo núcleo a punta cónico a 0.009'', resorte con recubrimiento polimérico y peso de punta de 1.5 gr. | CORONARIO | 47.0417 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009012 |  | GUÍA ESPECIALIZADA PARA ANGIOPLASTIA 0,008¨ | Alambre guía con cuerpo de acero inoxidable con revestimiento hidrófilo, estilo núcleo a punta cónico a 0,008'' con cubierta de resorte en espiral. Disponible en tres modelos: Hornet (peso de punta 1 gr). | CORONARIO | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003658 |  | GUIA DIAGNOSTICA DE AMPLATZ 0.035" *260 CM PUNTA J 3CM | Guia rigida con Revistimiento en PTFE(Teflon),permitiendo navegar por anatomias dificiles. | CORONARIO | 104 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009073 |  | GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA 0,014¨ PUNTA J | Alambre guía de 0,014'' con punta en espiral con revestimiento hidrófilo, soporte moderado punta en J o recta | CORONARIO | 146.4896 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009188 |  | GUIA PARA ANGIOPLASTIA PUNTA INTERMEDIA FLEXIBLE 0,014¨ X 182 CM | Alambre guía de 0,014'' con punta en espiral con revestimiento hidrófilo y cuerpo de acero inoxidable De cono corto, con recubrimiento polimérico e hidrófilo. | CORONARIO | 5 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009101 |  | GUIA DE ALTO SOPORTE 0.035MM X 260 CM | Conformada por un alma rígida de acero inoxidable, sobre la cual va un coil fabricado en nitinol y recubierto en PTFE. Punta floppy en J de 3mm. 0.035mm x 260 cm. | CORONARIO | 5 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009013 | 12 | CATÉTER PARA ACCESO DE OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS (COMPATBLE 6FR) | Catéter con globo que se utiliza para la orientación fluoroscópica en la punta distal de un eje flexible. El extremo distal del catéter tiene un revestimiento hidrófilo. El catéter es compatible con catéteres guía 6F con un diámetro interno mínimo | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 13 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL | Contiene 1 introductor radial, mas 1 aguja de puncion, Sistema utilizado en la introducción percutánea de dispositivos a la arteria radial con fines terapéuticos y de diagnóstico en diferentes diametros y longitudes. | CORONARIO | 954 | [18 empty] | 0
DM0001168 |  | KIT INTRODUCTOR RADIAL 6FR DE 7 - 10 CM | Contiene 1 introductor radial, mas 1 aguja de puncion, Sistema utilizado en la introducción percutánea de dispositivos a la arteria radial con fines terapéuticos y de diagnóstico en diferentes diametros y longitudes. | CORONARIO | 63 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003238 |  | KIT INTRODUCTOR RADIAL 5FR DE 7 - 10 CM | Contiene 1 introductor radial, mas 1 aguja de puncion, Sistema utilizado en la introducción percutánea de dispositivos a la arteria radial con fines terapéuticos y de diagnóstico en diferentes diametros y longitudes. | CORONARIO | 891 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003718 | 14 | KIT JERINGA INSUFLADORA CON MANOMETRO MAS VAL | Dispositivo médico utilizado para inflar y desinflar balones de angioplastia y stents. | CORONARIO | 490 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000821 | 15 | MANILLA COMPRESION RADIAL TR | Proporciona una compresión precisa a la arteria radial y evita la compresión nerviosa. Puede reducir el dolor del paciente. | CORONARIO | 797 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 16 | CATETER ULTRASONIDO INTRAVASCULAR |  | CORONARIO | 44 | [18 empty] | 0
DM0003272 |  | AVANZADOR PARA IVUS | Es un dispositivo que permite realizar movimiento automatico de cateter coronario o perioferico para terapia IVUS | CORONARIO | 22 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003271 |  | CATETER OPTICROSS IVUS X 135 CM | Catéter de ultrasonido para procedimientos intravasculares | CORONARIO | 22 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 17 | SISTEMA LIBERACION OCLUSOR FORAMEN Y DISPOSITIVO CIERRE FORAMEN |  | CORONARIO | 16 | [18 empty] | 0
DM0003679 |  | DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FORAMEN OVAL MEDIDAS DE 18-35 MM | Discos mallados de Nitinol, autoexpandibles, Recubiertos en su parte interna de Poliéster | CORONARIO | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009099 |  | DISPOSITIVO OCLUSOR FORAMEN 18-24-30-34 MM | Dispositivo Oclusor de dos discos unidos por una corta cintura fabricado en Nitinol con clamp distal que reúne las fibras de nitinol, contiene dos capas de poliéster para facilitar la endotelización. | CORONARIO | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009100 |  | SISTEMA LIBERACION OCLUSOR FORAMEN 8-9-10-12-14 FR | el sistema de liberación para oclusores en procedimientos como CIA - DAP-FOP | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003678 |  | SISTEMA DE LIBERACION PARA DISPOSITIVO DE FORAMEN Y CIA DE 7FR-12 FR | el sistema de liberación para oclusores en procedimientos como CIA - DAP-FOP | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003690 |  | SISTEMA DE LIBERACION PARA CIA 12FR | el sistema de liberación para oclusores en procedimientos como CIA - DAP-FOP | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009074 |  | SISTEMA DE LIBERACION Y OCLUSION DE 9 A 14 FR X 85 CM | el sistema de liberación para oclusores en procedimientos como CIA - DAP-FOP | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 18 | SENO CORONARIO |  | CORONARIO | 20.9583 | [18 empty] | 0
DM0003890 |  | SUBSELECTOR DE SENO CORONARIO | Diseñado para facilitar la canulación de la rama seleccionada en el seno coronario coronario durante procedimientos de terapia de resincronización cardiaca. | CORONARIO | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009022 |  | CANULADOR DE SENO CORONARIO CURVA FIJA | Dispositivo utilizado para ingrear a venas coronarias e implantar electrodo para ventriculo izquierdo en resincronizacion. | CORONARIO | 3.7917 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001578 |  | UNIVERSAL SLITTER | Hoja de cuchilla Acero Inoxidable para corte de canulador y sub selector de seno coronario | CORONARIO | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009061 |  | CATETER SUB SELECTOR DE SENO CORONARIO DE 90 A 130 MM | Diseñado para facilitar la canulación de la rama seleccionada en el seno coronario coronario durante procedimientos de terapia de resincronización cardiaca. | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009079 | 19 | SISTEMA DE ASPIRACION CORONARIO DE RAPIDO INTERCAMBIO | El sistema de aspiración está diseñado para eliminar trombos de la vasculatura arterial y venosa mediante una aspiración manual o mecanica. | CORONARIO | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 20 | KIT TAVI |  | CORONARIO | 52.9167 | [18 empty] | 0
DM0009302 |  | KIT VALVULA TAVI | (INCLUYE (4) KIT DILATADORES 16, 18, 20,22 FR, (1) INTRODUCTOR EXPANDIBLE, (1) BALÓN VALVULOPLASTIA, (1) CRIMPER/ ARRUGADOR ,(1) SISTEMA DE LIBERACIÓN, (1) JERINGA INSUFLADORA, (1) VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER | CORONARIO | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009033 |  | DISPOSITIVO DE CIERRE DE AURICULILLA IZQUIERDA | El dispositivo de cierre de orejuela auricular izquierda para la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con FA. | CORONARIO | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009034 |  | SISTEMA DE ENTREGA PARA CIERRE DE AURICULILLA | Sistema de acceso que proporciona mayor control, comodidad ergonómica y fácil navegación hacia la orejuela auricular izquierda. | CORONARIO | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009036 |  | AGUJA DE PUNCION TRASEPTAL | La aguja transeptal proporciona un pulso de energía de radiofrecuencia corto y altamente enfocado, lo que permite una punción transeptal precisa y controlada. | CORONARIO | 17.875 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009035 |  | INTRODUCTOR TRANSEPTAL | El sistema de acceso vascular y transeptal para el dispositivo de cierre de la orejuela auricular izquierda con sistema introductor | CORONARIO | 17.875 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 21 | CATETER BALON DE ANGIOPLASTICA PERIFERICO |  | VASCULAR | 62.6562 | [18 empty] | 0
DM0001074 |  | CATETER BALON DE DILATACION ATP 12 X 20 MM A 16 X 40 MM -120 CM | Balón dilatacion para ayudar a reducir el riesgo de sobredilatación Proporciona presiones de angioplastia de 4 a 18 atm | VASCULAR | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001679 |  | CATETER BALON PERIFERICO CONVENCIONAL 20 atm | Balon periferico convencional para angioplastia | VASCULAR | 14.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003298 |  | CATETER BALON PERIFERICO DILATACIÓN 0,14¨ DE 1.5 MM A 4.0 MM X 90 A 150 CM | Balon para angioplastia transluminal percutánea (PTA) | VASCULAR | 19.7708 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000959 |  | CATETER BALON DE DILATACION PERIFERICO 0,35¨ | Balon para angioplastia transluminal percutánea (PTA) | VASCULAR | 20.7188 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 22 | CATETER BALON MEDICADO DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA |  | VASCULAR | 12.0833 | [18 empty] | 0
DM0001712 |  | CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA AMPHIRION 2 - 2.5 X 210 | Balon periferico convencional para angioplastia conicos | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001709 |  | CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA AMPHIRION 2.5 - 3.0 X 210 2 | Balon periferico convencional para angioplastia conicos | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001711 |  | CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA AMPHIRION 4 X 40 | Balon periferico convencional para angioplastia | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001703 |  | CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA MEDICADO 6.0MMX 40MM | Balon periferico medicado con placlitaxel para angioplastia periferica | VASCULAR | 8.0833 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000903 |  | CATETER BALON MEDICADO 5.0MM X 100MM X 135CM | El balón recubierto de fármaco paclitaxel de 0,014/0,018 | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 23 | ENDOPROTESIS PARA CORRECCIÓN DE ANEURISMAS SACULARES DISECCIONES VASCULAR |  | VASCULAR | 4 | [18 empty] | 0
DM000813 |  | KIT ENDOPROTESIS ABDOMINAL AORTICO C3 REPOSICIONABLE | Contiene cuerpo principal, 2 introductores, 1 rama contralateral, 1 balon de planchado, 2 guias de alto sporte | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009008 |  | KIT ENDOPROTESIS AORTA ABDOMINAL | Kit endoprotesis de aorta abdominal (1) incluyer cuerpo pricipal, extencion ipsilateral, 1 extrencion contralateral, un balon de impactacion. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009229 |  | ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL BIFURCADA | Endoprotesis abdominal bifurcada incluye: cuerpo principal bifurcado, con anillo libre de fijacion freeflow, (1) extencion iliaca, 1 balon de impactacion, 1 guia de alto soporte. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003783 |  | ENDOPRÓTESIS PARA CORRECCIÓN DE ANEURISMAS | Endoprotesis tipo tubo recto para correccion de ulceras abdominales. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 24 | INTRODUCTORES HIDROFILICOS |  | VASCULAR | 6.7917 | [18 empty] | 0
DM0009007 |  | INTRODUCTOR HIDROFILICO PARA ENDOPROTESIS 18FR | El sistema consta de dos componentes: un dilatador y un introductor, que aceptan guia (0,035 pulgadas). | VASCULAR | 3.7917 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009042 |  | INTRODUCTOR HIDROFILICO PARA ENDOPROTESIS 20- 26 fr | El sistema consta de dos componentes: un dilatador y un introductor, que aceptan guia (0,035 pulgadas). | VASCULAR | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009230 |  | INTRODUCTOR HIDROFILICO PARA ENDOPROTESIS 16FR | Introductor para endoprotesis contiene : un dilatador y un introductor, que aceptan una guía de 0,89 mm (0,035 pulgadas). | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 25 | STENT VASCULAR PERIFERICO |  | VASCULAR | 8 | [18 empty] | 0
DM0009297 |  | STENT RECUBIERTO MONTADO EN BALÓN DISTENSIBLE 9 MM X 58 MM X 135 CM | El stent vascular expandible cubierto está indicado para la tratamiento de las lesiones ateroscleróticas en tratamiento de las lesiones ateroscleróticas, arterias ilíacas externas con diámetros de vasos de referencia | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002223 |  | STENT AORTICO EXPANDIBLE PERIFERICO 38 mm 59 mm x 120 cm longitudes de lesión de hasta 100 mm | Stent vascular expandible cubierto está indicado para la tratamiento de las lesiones ateroscleróticas en tratamiento de las lesiones ateroscleróticas en arterias ilíacas externas con diámetros de vasos de referencia | VASCULAR | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001734 |  | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE 8-120 CM | Stent periférico autoexpandible de 80-120 cm | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009298 |  | STENT AUTOEXPANDIBLE PARA LEsIONES VASCULARES PERIFERICAS 7MMX 100 MM X 130 CM | Stent autoexpandible no recubierto para leciones vasculares perifericas | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001989 |  | STENT VASCULAR PERIFERICO 57 MMX 8 MM X 120CM | Stent vascular expandible cubierto está indicado para la tratamiento de las lesiones ateroscleróticas en tratamiento de las lesiones ateroscleróticas | VASCULAR | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pendiente crear |  | STENT VASCULAR PERIFERICO 57 MMX 8 MM X 120CM | Stent vascular expandible por balón secundario cubierto está indicado para la tratamiento de las lesiones ateroscleróticas en tratamiento de las lesiones ateroscleróticas | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000848 | 26 | PAQUETE DE INTERVENCIONISMO HEMODINAMIA | 2 toalla para secado de manos * 2 bata quirurgica * 1 indicador quimico EO * 1 funda mampara * 1 campo quirurgico hemodinamia * impermeable 2,0*3,50 cm * 10 gasa no tejidas * 4 compresas con radiopaco * 1 envolvedera impermeable y reforzada 2,20 * 1,50 mts | VASCULAR | 1995 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 27 | CATETER GUIA PERIFERICO DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES |  | VASCULAR | 9 | [18 empty] | 0
DM0001123 |  | CATETER GUIA ANGIOGRAFICO PIGTAIL 5F - 6F X 100 CM | Catétere dignostico disponibles en 4F, 5F y 6F, con puntas blandas de ambas líneas de catéter aseguran un posicionamiento atraumático suave. | VASCULAR | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009228 |  | CATETER GUIA ANGIOGRAFICO PIG 5 FR X 038 " CENTIMETRADO | Los catéteres angiográficos que permite tomar medidas para confirmacion de diametros y longitudes en los procedimientos | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 28 | GUIAS DE ANGIOPLASTIA |  | VASCULAR | 84 | [18 empty] | 0
DM0001713 |  | GUIA HIDROFILICA PERIFERICA 0.14", 0,18",0,35" 260 CM | Guia de alto soporte hidrofilica vascular periferica | VASCULAR | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001710 |  | CATETER GUIA DE ALTO SOPORTE | Cateter de cruce compatible con guías 0.014”, 0.018” y 0.035” x 90,135,150 cm | VASCULAR | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002190 |  | CATETER GUIA DE ALTO SOPÓRTE 0,3G | Guia de recubrimiento hidrofilico de punta preformada o recta radiopaca, de carga 0,3 gr | VASCULAR | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001998 |  | CATETER GUIA DE ALTO SOPÓRTE 0,4 G | Guia de recubrimiento hidrofilico de punta preformada o recta radiopaca, de carga 0,4 gr | VASCULAR | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003687 |  | CATETER GUIA Y DISPOSITIVO DE MANIPULACION DE GUIAS | Alambre guía, 0,009 pulg. de diámetro. x 330 cm de longitud, flexible, flexibilidad rígida, diámetro de punta de resorte de 0,014 pulg., longitud de punta de 2,2 cm, estéril, de un solo uso. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003859 |  | CATETER CATÉTER DE CRUCE Y SOPORTE 0,14" - 0,18" Y 0,35" | Cateter de cruce compatible con guías 0.014”, 0.018” y 0.035” x 90,135,150 cm | VASCULAR | 12 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003884 |  | CATETER GUÍA DE ANGIOPLASTIA PARA ROTABLATOR DE 0.009 X 330 CM | Alambre guía, 0,009 pulg. de diámetro. x 330 cm de longitud, flexible, flexibilidad rígida, diámetro de punta de resorte de 0,014 pulg., longitud de punta de 2,2 cm, estéril, de un solo uso, con Torquer WireClip, para sistemas de aterectomía rotacional RotaPro y RotaBlator | VASCULAR | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 29 | GUIA / ENDOPROTESIS DE DIFERENTES MEDIDAS |  | VASCULAR | 4 | [18 empty] | 0
DM0009217 |  | GUIA VASCULAR PARA ENDOPROTESIS 0,35 X 300 CM | Guía con mayor cuerpo, flexibilidad que minimiza la fricción favoreciendo con la inserción de dispositivos médicos (endoprótesis vasculares). | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009214 |  | ENDOPROTESIS VASCULAR 34 MM X 204 MM | Son injertos endovasculares cilíndricos que pueden ser cónicos o rectos, elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de acero inoxidable. Indicados para el tratamiento endovascular de pacientes con disección tipo B de la aorta torácica descendente que tengan una morfología vascular apta para la reparación endovascular. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009215 |  | ENDOPROTESIS VASCULAR 34 MM X 199 MM | Son injertos endovasculares cilíndricos que pueden ser cónicos o rectos, elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de acero inoxidable. Indicados para el tratamiento endovascular de pacientes con disección tipo B de la aorta torácica descendente que tengan una morfología vascular apta para la reparación endovascular. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009216 |  | ENDOPROTESIS VASCULAR 36 MM X 204 MM | Son injertos endovasculares cilíndricos que pueden ser cónicos o rectos, elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de acero inoxidable. Indicados para el tratamiento endovascular de pacientes con disección tipo B de la aorta torácica descendente que tengan una morfología vascular apta para la reparación endovascular. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009070 | 30 | BALON EXPANDIBLE PARA ENDOPROTESIS DIFERENTES MEDIDAS | Ballon con anillos independientes de acero inoxidable mejoran la flexibilidad y proporciona alta resistencia radial •Globo cubierto semi-compatible que permite la personalización del diámetro y mejora la retención del dispositivo y la rastreabilidad en anatomías tortuosas, diferentes diámetros y longitudes. | VASCULAR | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003730 | 31 | SISTEMA DE ATERECTOMÍA JETSTREAM, BALON PARA ATP, CUERDAS GUIA PERIFERICAS | Aspiración activa: extrae residuos sin necesidad de extraer el dispositivo, a la vez que se minimiza el riesgo de embolización,Extirpación por fragmentación: para eliminar diferentes morfologías de lesiones, incluido calcio, placa y trombos,Lúmenes concéntricos: cuchillas giratorias expansibles diseñadas para crear una superficie de los vasos uniforme y facilitar el flujo laminar en línea recta Corte frontal: para penetrar de manera inmediata en lesiones estrechas u ocluidas. | VASCULAR | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002226 | 32 | CATETER TROMBECTOMIA VENOSO | El sistema de trombectomía proporciona la capacidad y flexibilidad necesarias para eliminar trombos con celeridad, restaurar el flujo sanguíneo rápidamente, mejorar los síntomas y utilizarlo con facilidad. Numerosas opciones de catéteres de acceso arterial, venoso y AV en vasos con tamaños desde 1,5 mm hasta grandes coágulos en venas iliofemorales, Diseño de consola compacto y de gran movilidad. | VASCULAR | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009262 | 33 | CATÉTER ECOGRÁFICO PERIFERICO 3,6 FR X 135 CM | Cateter de cruce de 3,5 F tiene capacidad de seguimiento y empuje mejorada y su ventana de imágenes cónica contribuyen a una entrega suave y segura. Un diseño de punta biselada tiene como objetivo facilitar la entrada de la región, disminuir el bloqueo del stent y brindar tranquilidad. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000948 | 34 | GUIA V-14 CONTROL WIRE 0.14 X 300 CM | Guia alato soporte hidrofiloica de 0,14" vascular periferico | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002131 | 35 | CATETER INTRODUCTOR TAMAÑOS ENTRE 12 y 26 Fr | Diseñado para proporcionar un conducto para el paso de otros dispositivos endovasculares, posee una valvula para evitar el paso de sangre. | VASCULAR | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002208 | 36 | COILS INTERLOCK DE 8MM A 20MM X 40 A 80 CM | El sistema de oclusión está diseñado para ofrecer precisión y control en combinación con una potente trombogenicidad. Compatible con catéteres de diagnóstico selectivo 5F, el sistema de gran volumen de 0,035" | VASCULAR | 123 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002186 | 37 | COILS CONCERTO 20MM X 50CM ( 18MM X 40CM) | Coils para emboliozacion periferica que pasan por guia 0,018¨ | VASCULAR | 100 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001678 | 38 | CATETER BALON PERIFERICO MEDICADO 0,018 | Balon medicado con paclitaxel de 0,018" de referencia para el uso diario. ofrece versatilidad para manejar casos por encima de la rodilla (ATK) o por debajo de la rodilla (BTK). | VASCULAR | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 39 | MARCAPASOS IMPLANTABLE | Dispositivos para el tratamiento de las aritmias bradicardisantes | Electrofisologia | 49 | [18 empty] | 0
DM0009198 |  | MARCAPASOS IMPLANTABLE UNICAMERAL | Dispositivos para el tratamiento de las aritmias bradicardisantes | Electrofisologia | 24 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003827 |  | MARCAPASO PARA IMPLANTE BICAMERAL | Dispositivos para el tratamiento de las aritmias bradicardisantes | Electrofisologia | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 40 | INTRODUCTORES | Introductor para implante del electrodo marcapasos definitivo | Electrofisologia | 138 | [18 empty] | 0
DM0009020 |  | INTRODUCTOR 7 FR PARA MARCAPASOS | Introductor para implante del electrodo marcapasos definitivo | Electrofisologia | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000705 |  | INTRODUCTOR 7FR X 14 CM | Introductor para implante del electrodo marcapasos definitivo | Electrofisologia | 103 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000692 |  | INTRODUCTOR 8FR X 14 CM | Introductor para implante del electrodo marcapasos definitivo | Electrofisologia | 27 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 41 | ELECTRODOS DE FIJACION |  | Electrofisologia | 85 | [18 empty] | 0
DM0000707 |  | ELECTRODO DE FIJACIÓN ACTIVA PARA MARCAPASOS 52- 58 cm | Electrodo para estiimulacion para ventriculo derecho | Electrofisologia | 52 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000691 |  | ELECTRODO FIJACION ACTIVA PARA CARDIODESFIBRILADOR | Electrodo ventriculo derecho de alto voltaje | Electrofisologia | 27 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009220 |  | ELECTRODO BIPOLAR 52 CM | Electrodo para estimulacion de la auricula derecha | Electrofisologia | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009221 |  | ELECTRODO BIPOLAR 58 CM | Electrodo para estiimulacion para ventriculo derecho | Electrofisologia | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009019 |  | ELECTRODO CUADRIPOLAR PARA VENTRÍCULO IZQUIERDO | Electrodo estimulacion de ventriculo izquierdo | Electrofisologia | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 42 | CARDIODESFIBRILADORES | Dispositivo para tratamiento y deteccion automatico de arritmias ventriculares mediante la estimulacion ventricular antitaquicardia y desfibrilacion ventricular | Electrofisologia | 28 | [18 empty] | 0
DM0000690 |  | CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL | Dispositivo para tratamiento y deteccion automatico de arritmias ventriculares mediante la estimulacion ventricular antitaquicardia y desfibrilacion ventricular | Electrofisologia | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000694 |  | CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL | Dispositivo para tratamiento y deteccion automatico de arritmias ventriculares mediante la estimulacion ventricular antitaquicardia y desfibrilacion ventricular | Electrofisologia | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 43 | GUIAS DE SOPORTE |  | Electrofisologia | 9 | [18 empty] | 0
DM0001986 |  | GUIA ALTO SOPORTE 260CM | Guia de alto soporte Cuerpo de Acero Inoxidable con Revestimiento de PTFE verde | Electrofisologia | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000697 |  | GUIA ALTO SOPORTE TEFLONADA 260-330 CM | Cuerpo de Acero Inoxidable con Revestimiento de PTFE verde | Electrofisologia | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 44 | CARDIORESINCRONIZADORES |  | Electrofisologia | 33 | [18 empty] | 0
DM0000702 |  | CARDIORESINCRONIZADOR QUADRIPOLAR | Dispositivo para tratamiento y deteccion automatico de arritmias ventriculares mediante la estimulacion ventricular antitaquicardia y desfibrilacion ventricular, permite el restablecimeinto de la contraccion biventricular con estimulacion cuadripolar | Electrofisologia | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009062 |  | RESINCRONIZADOR CARDIACO | Dispositivo de terapia de terapia de resincr0nizador del ventriculo izquierdo y derecho, con una o mas de las indicaciones habitiales para la implantacion de marcapasos. | Electrofisologia | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009277 |  | CARDIORESINCRONIZADOR CARDIACO CON DESFIBRILADOR | Dispositivo para tratamiento y deteccion automatico de arritmias ventriculares mediante la estimulacion ventricular antitaquicardia y desfibrilacion ventricular, permite el restablecimeinto de la contraccion biventricular | Electrofisologia | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003799 |  | MONITOR CARDIACO IMPLANTABLE | Dispositivo diseñado para el monitoreo y evalucion dignostica a largo plazo, de aritmias cardiacas, bladicardias, asistoria y fibrilacion auricular. | Electrofisologia | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 45 | ASA (LAZO) RESCATADOR ENDOVASCULAR | Sistema de lazo que permite extraer y manipular cuarpos extraños dentro del cuerpo humano,con hilos de platino que pemite su visualizacion bajo radioscopia. | Radiologia intervencionista | 27 | [18 empty] | 0
DM0009243 |  | LAZO RESCATADOR DE 3 ASAS 18-30MMX120CM | Sistema de lazo que permite extraer y manipular cuarpos extraños dentro del cuerpo humano,con hilos de platino que pemite su visualizacion bajo radioscopia. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009289 |  | LAZO RESCATADOR DE 3 ASAS 12-20MMX100CM | Sistema de lazo que permite extraer y manipular cuarpos extraños dentro del cuerpo humano,con hilos de platino que pemite su visualizacion bajo radioscopia. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003667 |  | CATETER LAZO RESCATADOR DE 3 ASAS ENDOVASCULAR 6 FR 0.045PLG *120 CM | Sistema de lazo que permite extraer y manipular cuarpos extraños dentro del cuerpo humano,con hilos de platino que pemite su visualizacion bajo radioscopia. | Radiologia intervencionista | 13 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003666 |  | CATETER LAZO RESCATADOR DE ASA ENDOVASCULAR 4FR 0.040PLG *120 CM | Sistema de lazo que permite extraer y manipular cuarpos extraños dentro del cuerpo humano,con hilos de platino que pemite su visualizacion bajo radioscopia. | Radiologia intervencionista | 12 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 46 | LIQUIDO EMBOLICO | Sistema liquido embolizante para trato de malformaciones arterio-venosas. | Radiologia intervencionista | 47 | [18 empty] | 0
DM0000230 |  | LIQUIDO EMBOLICO No 12 | Sistema liquido embolizante para trato de malformaciones arterio-venosas. | Radiologia intervencionista | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000914 |  | LIQUIDO EMBOLICO No 18 | Sistema liquido embolizante para trato de malformaciones arterio-venosas. | Radiologia intervencionista | 31 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 47 | AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMATICA |  | Radiologia intervencionista | 177 | [18 empty] | 0
DM0000984 |  | AGUJA AUTOMATICA 18G X 25CM PARA BIOPSIA DE PROSTATA | Diseñada exclusivamente para ser utilizada con el instrumento reutilizable para biopsia en la extracción de biopsias tisulares. | Radiologia intervencionista | 10 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000453 |  | AGUJA DE BIOPSIA AUTOMATICA TRUCUT 14G X 10 CM | Diseñada para extraer muestras de tejido tumoral en cilindro permitiendo mayor precision en el diagnostico. | Radiologia intervencionista | 18 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001655 |  | AGUJA BIOPSIA TRUCUT 16GX150CM | Diseñada para extraer muestras de tejido tumoral en cilindro permitiendo mayor precision en el diagnostico. | Radiologia intervencionista | 33 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002205 |  | AGUJA CORTANTE SEMIATOMATICA PARA BIOPSIA 18G X 100MM | Aguja utilizada en procediemitnos guiados por ultrasonido. | Radiologia intervencionista | 116 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 48 | AGUJA PARA BIOPSIA POR ASPIRACION |  | Radiologia intervencionista | 51 | [18 empty] | 0
DM0000443 |  | AGUJA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO (CHIBA) 20G X 200 MM | Indicada para cualquier tipo de biopsia citológica, amniocentesis, aspiración de quistes, suministración de anestésicos. | Radiologia intervencionista | 3 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000445 |  | AGUJA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO (CHIBA) 22G X 200 MM | Indicada para cualquier tipo de biopsia citológica, amniocentesis, aspiración de quistes, suministración de anestésicos. | Radiologia intervencionista | 21 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000441 |  | AGUJA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO (CHIBA) 18G X 200 MM | Indicada para cualquier tipo de biopsia citológica, amniocentesis, aspiración de quistes, suministración de anestésicos. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000448 |  | AGUJA TRUCUT BIOPSIA DE PERCUTANEA 18 G X150 MM | Diseñado para obtener biopsias de los ejidos blandos como: Hígado,Riñón,Pulmón,Próstata,Bazoy GangliosLinfáticos. | Radiologia intervencionista | 26 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 49 | AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA |  | Radiologia intervencionista | 194 | [18 empty] | 0
DMT0000006 |  | KIT DE BIOPSIA SEMIAUTOMATICO 18G X 16.0 CM (INTRODUCTOR. AGUJA DE BIOPSIA | Aguja utilizada en procediemitnos guiados por ultrasonido mas introductor. | Radiologia intervencionista | 193 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000967 |  | AGUJA DE BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18G X 20 CM | Diseñado para obtener biopsias de los ejidos blandos como: Hígado,Riñón,Pulmón,Próstata,Bazoy GangliosLinfáticos. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001595 | 50 | AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO | Diseñada para extraer muestra de tejido de medula osea en biopsia de hueso. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000660 | 51 | CATETER PORTADOR DE BALON 6X7 cm | Catéter de oclusión temporal con balón hidrofílico de baja presión para tratamiento de aneurismas de punta o de bifurcación. | Radiologia intervencionista | 12 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 52 | CATETER DE DRENAJE PIGTAIL | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 279 | [18 empty] | 0
DM0001105 |  | CATETER DE DRENAJE DE ABSCESO MULTIPROPOSITO 8 FR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 53 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009015 |  | CATÉTER PARA DRENAR Y RECOLECTAR FLUIDOS CORPORALES DE 8FR - 10 FR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 72 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000465 |  | CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE ABSCESO 10FR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 154 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 53 | CATETER DRENAJE BILIAR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 85 | [18 empty] | 0
DM0001120 |  | CATETER DRENAJE BILIAR DE 10FR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 26 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003609 |  | CATETER DRENAJE BILIAR 8FR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000176 |  | KIT DRENAJE VIA BILIAR 10FR (AGUJA PUNCION 21G. SISTEMA TRIAXIAL. MICROGUIA 0.018". GUIA 0.038". DILATADOR Y CATETER HIDROFILICO DE DRENAJE) | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 58 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 54 | CATETER GUIA CEREBRAL |  | Radiologia intervencionista | 93 | [18 empty] | 0
DM0000175 |  | CATETER GUIA PARA ACCESO INTRACEREBRAL 01.78/0.070 x 6F | Cateter guia hidrofilico con flexibilidad progresiva y facilidad de posicionarse en zonas muy distales como la arteria carotida y la arteria basilar | Radiologia intervencionista | 42 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM00036687 |  | INTRODUCTOR CON VAINA LARGA Y REVESTIMIENTO | Introductor hidrofilico de rigidez variable con mallado reforzado de alto soporte, puede utilizarse con un introductor pequeño para acceder a vasos directamente ya que incluye dilatador. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000172 |  | CATETER GUIA 6 FR | Cateter guia con revestimiento hidrofilico y seccion distal radiopaca que permite su visualizacion bajo fluroscopia, | Radiologia intervencionista | 39 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000174 |  | CATETER GUIA PARA ACCESO INTRACEREBRAL 01.40/0.055 x 6F | Catéter guía destinados a facilitar la introducción de microcatéteres para uso terapéutico y diagnóstico para neuro intervencionismo | Radiologia intervencionista | 11 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 55 | CATETER HIDROFILICO PARA DIAGNOSTICO RADIOLOGICO | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 613 | [18 empty] | 0
DM0002029 |  | CATETER GUIA HIDROFILICO COBRA CURVA 2 | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 15 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002062 |  | CATETER HIDROFÍLICO VERTEBRAL 4FR Y 5FR | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003246 |  | CATÉTER HIDROFILICO 5FR SIMMONS 2 X 100 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 70 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002063 |  | CATETER HIDROFILICO COBRA CURVA 2 X 100CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001785 |  | CATETER MULTIPROPOSITO HIDROFILICO 5 FR | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009051 |  | CATETER PARA ANGIOGRAFIA 5F COBRA 2 DE 0.038" X 100 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003664 |  | CATETER PARA ANGIOGRAFIA 5F COBRA 2 DE 0.038"* 65 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 100 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000164 |  | CATETER BERENSTEIN 5FR X 100 CM (0.35) | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 190 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001776 |  | CATETER COBRA CURVA 1 | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003659 |  | CATETER PARA ANGIOGRAFIA 5F SIMMONS 2 DE 0.035"*100 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 94 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000811 |  | CATETER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO (MP 2) 5FR | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 84 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000166 |  | CATETER SIMONS 1 5FR X 100 CM (0.38) | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 43 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000167 |  | CATETER SIMONS 2 5FR X 65 CM (0.35) | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 10 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001750 |  | CATETER ANGIOGRAFICO 5FR X 100 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000165 |  | CATETER VERTEBRAL 5FR X 100 CM | Cateter hidrofilico destinado para el uso en procedimientos angiográficos en vasculaturas periféricas y de neuro | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 56 | COIL FIBRADO PERIFERICO |  | Radiologia intervencionista | 601 | [18 empty] | 0
DM0000233 |  | COIL FIBRADO PERIFERICO DE 4MM A 8MM X 30MM | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 406 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003726 |  | ESPIRAL DE PLATINO FIBRADO DIFERENTES MEDIDAS (10*100 P32 Y 8*100 P32) | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 114 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001583 |  | COIL 400 COMPLEX SOFT (4MMX8CM - 12MMX3 CM) | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001788 |  | COILS COMPLEX 10 CANASTA | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 38 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000611 |  | MICROCOIL CEREBRAL HELICAL | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009282 |  | COILS DE RELLENO NEUROVASCULAR | Dispositivos con diversos diseños poseen una estructura espiralada, hechos de alambre de platino y de longitudes variables. Están recubiertos de materiales o sustancias que promueven la formación de trombo. Suelen utilizarse con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo y así formar un coágulo localizado que termine tapando o aislando de la circulación la región donde son depositados. Por eso frecuentemente sirven para el tratamiento de aneurismas y fistulas arteriovenosas, o en sitios con evidencias de sangrado. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001787 |  | CABLE CONECTOR PARA LIBERACION DE COILS | Sistema de liberación que por medio de un impulso electrolítico desprende el coil de su sistema guía. | Radiologia intervencionista | 23 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009283 |  | LIBERADOR DE COILS | Sistema de liberación que por medio de un impulso electrolítico desprende el coil de su sistema guía. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003608 | 57 | SISTEMA DE FILTRO VENA CAVA | Dispositivo de barrera con forma de paraguas que se introduce en la vena grande que devuelve sangre al corazón desde el abdomen y las piernas (vena cava inferior). Este filtro puede ayudar a evitar que los coágulos de sangre que se forman en las venas profundas de las extremidades inferiores se trasladen a los pulmones, donde podrían obstruir el flujo sanguíneo. | Radiologia intervencionista | 29 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000156 | 58 | GUIA ANGIOGRAFICA TEFLONADA 0.035" X 260 CM CURVA PUNTA J | Recubierto en PTFE( Teflon) para lograr una cobertura suave. | Radiologia intervencionista | 129 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000154 | 59 | GUIA HIDROFILICA 0.035" X 150 CM PUNTA ANGULADA PUNTA J | Recubrimiento hidrofilico con lubricacion duradera par evitar friccion y promover intercambio rapido de cateteres, | Radiologia intervencionista | 519 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000869 | 60 | GUIA HIDROFILICA AQUATRACK 0.035 X 260 PUNTA ANGULADA PUNTA J | Recubrimiento hidrofilico con lubricacion duradera par evitar friccion y promover intercambio rapido de cateteres, | Radiologia intervencionista | 19 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 61 | KIT INTRODUCTOR FEMORAL CON AGUJA | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 941 | [18 empty] | 0
DM0000896 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 9FR X10 - 11CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001563 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10 CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 34 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000895 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 8 FR X 10 - 11 CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 52 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000853 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 11 CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 221 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000951 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7F X 11 | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 90 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000897 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 11CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000398 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 5 FR X 10 - 11 CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 400 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000898 |  | KIT INTRODUCTOR FEMORAL 11 FR X 10 - 11CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000673 |  | KIT INTRODUCTOR 4 FR LONG. 7 CM | Introductores femorales son dispositivos esenciales en procedimientos quirúrgicos que requieren acceso vascular a través de la vena femoral. Estos instrumentos facilitan la inserción segura de catéteres y otros dispositivos médicos, permitiendo una atención médica precisa y efectiva. | Radiologia intervencionista | 100 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009102 | 62 | CATETER INTRODUCTOR PARA ACCESO VASCULAR DE 4-7 FR CON AGUJA DE 10 A 23 CM | Sistema utilizado en la introducción percutánea de dispositivos a la arteria radial con fines terapéuticos y de diagnóstico en diferentes diametros y longitudes. | Radiologia intervencionista | 66 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 63 | KIT NEFROSTOMIA | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 260 | [18 empty] | 0
DM0000052 |  | CATETER KIT NEFROSTOMIA 10 FR ( SET TRIAXIAL. CATETER GUIA. CATETER DRENAJE 10 FR. SET MICROPUNCIÓN. DILATADOR) | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 214 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001068 |  | CATETER KIT NEFROSTOMIA 8FR SET TRIAXIAL. CATETER GUIA. CATETER DRENAJE 8 FR. SET MICROPUNCIÓN. DILATADOR | Sistema de drenaje multipropósito diseñado para el drenaje percutáneo de líquido de absceso, empiemas biliares, de nefrostomía, urinarios, pleurales, abscesos pulmonares y muestras mediastinales. | Radiologia intervencionista | 46 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 64 | MICROCATETER BALON NEUROLOGICO | Microcatéter intracerebral flujo-dependiente con balón no desprendible para dilatación de vasoespasmos, y pruebas de oclusión temporal. Balón complaciente que se amolda a las paredes del los vasos y provee una oclusión perfecta. | Radiologia intervencionista | 48 | [18 empty] | 0
DM0001079 |  | (micro) CATETER BALON CURVATURA 2 | Microcatéter intracerebral flujo-dependiente con balón no desprendible para dilatación de vasoespasmos, y pruebas de oclusión temporal. Balón complaciente que se amolda a las paredes del los vasos y provee una oclusión perfecta. | Radiologia intervencionista | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002068 |  | MICROCATETER PARA NEURORADIOLOGIA 1.2 FMP | Microcatéter intracerebral flujo-dependiente con balón no desprendible para dilatación de vasoespasmos, y pruebas de oclusión temporal. Balón complaciente que se amolda a las paredes del los vasos y provee una oclusión perfecta. | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009281 |  | MICROCATETER INTRACRANEAL 17X150 CM | Microcateter reforzado destinado para p´rocedimientos de radiologia intervencionista en el sisrema vascular y neuro vascular, insercion de stent intracraneales autoexpandibles e insercion de dispositivos de tromboembolectomia | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000997 |  | MICROCATETER PARA NEURORADIOLOGIA 1.5 FMP | Microcatéter intracerebral flujo-dependiente con balón no desprendible para dilatación de vasoespasmos, y pruebas de oclusión temporal. Balón complaciente que se amolda a las paredes del los vasos y provee una oclusión perfecta. | Radiologia intervencionista | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 65 | MICROCATETER PARA EMBOLIZACION NEUROLOGICA |  | Radiologia intervencionista | 53 | [18 empty] | 0
DM0000996 |  | MICROCATETER INTRACEREBRAL + 25 MP | Microcatéter indicado para colocación de stents, diversores de flujo, coils, y micropartículas. Revestimiento hidrofílico facilita la navegación. Tres marcadores radio-opacos en la punta distal permiten el posicionamiento de coils cerca del cuello de aneurisma. | Radiologia intervencionista | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000988 |  | MICROCATETER INTRACEREBRAL +21MP | Microcatéter indicado para colocación de stents, diversores de flujo, coils, y micropartículas. Revestimiento hidrofílico facilita la navegación. Tres marcadores radio-opacos en la punta distal permiten el posicionamiento de coils cerca del cuello de aneurisma. | Radiologia intervencionista | 11 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001073 |  | MICROCATETER INTRACEREBRAL +10 D | Microcatéter indicado para colocación de stents, diversores de flujo, coils, y micropartículas. Revestimiento hidrofílico facilita la navegación. Tres marcadores radio-opacos en la punta distal permiten el posicionamiento de coils cerca del cuello de aneurisma. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000915 |  | MICROCATETER INTRACEREBRAL 1.5F X 25 CM | Microcatéteres destinados al cateterismo vascular selectivo e hiperselectivo con fines diagnósticos o terapéuticos. (embolizacion) | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000231 |  | MICROCATETER CON PUNTA DESPRENDIBLE 1.2F X 25 CM | Microcateter con punta desprendible para embolizacion con liquido embolico. | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 66 | MICROGUIA DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES |  | Radiologia intervencionista | 69 | [18 empty] | 0
DM0000614 |  | MICROGUIA HIDROFILICA ACCESO INTRACREANEAL | Guías hidrofílicas destinadas a facilitar la inserción de catéteres en ramas vasculares intracraneales para uso diagnóstico o terapéutico. | Radiologia intervencionista | 31 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000222 |  | MICROGUIA PARA MANEJO ENDOVASCULAR 0.0007 | Guías hidrofílicas destinadas a facilitar la inserción de catéteres en ramas vasculares intracraneales para uso diagnóstico o terapéutico. | Radiologia intervencionista | 23 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000734 |  | MICROGUIA PARA MANEJO ENDOVASCULAR 0.0008 | Guías hidrofílicas destinadas a facilitar la inserción de catéteres en ramas vasculares intracraneales para uso diagnóstico o terapéutico. | Radiologia intervencionista | 14 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009253 |  | GUIA PARA COLOCACION DE CATETER EN VASCULATURA CEREBRAL , VISCERAL 0,014 X 205 CM | Guia hidrofilica de uso intra vascular para la ubicación selectiva de catéteres en la vasculatura periférica visceral y cerebral durante procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 67 | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACIÓN | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 42 | [18 empty] | 0
DM0000228 |  | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION 500-700 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000229 |  | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION 700-900 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000226 |  | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION 100-300 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000227 |  | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION 300-500 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 68 | PARTICULAS DE EMBOLIZACIÓN (ALCOHOL POLIVINILICO) | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 104 | [18 empty] | 0
DM0000483 |  | MICROPARTICULAS DE EMBOLIZACION 355-500 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 32 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003831 |  | MICROPARTICULAS PARA EMBOLIZACIÓN 710-1000 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 25 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0009023 |  | MICROPARTÍCULAS PARA EMBOLICAR 250-355 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 45 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000482 |  | MICROPARTICULAS DE EMBOLIZACION 250-355 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000484 |  | MICROPARTICULAS DE EMBOLIZACION 500-710 MICRAS | Partículas para embolización las cuales son esferas pequeñas, que se utilizan para la oclusión permanente dentro de un vaso sanguíneo. Utilizado en el tratamiento de miomas uterinos, tumores hipervasculares y malformaciones arteriovenosas. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 69 | SISTEMA DE PUERTO IMPLANTABLE PARA INFUSION | El uso de los reservorios implantables está indicado para el tratamiento de pacientes que requieran un acceso vascular sistemático. El sistema del reservorio permite su utilización para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, soluciones de nutrición parenteral, hemoderivados, así como para extracciones de sangre. | Radiologia intervencionista | 144 | [18 empty] | 0
DM0003645 |  | SISTEMA DE PUERTO IMPLANTABLE PARA INFUSION 8,0 | El uso de los reservorios implantables está indicado para el tratamiento de pacientes que requieran un acceso vascular sistemático. El sistema del reservorio permite su utilización para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, soluciones de nutrición parenteral, hemoderivados, así como para extracciones de sangre. | Radiologia intervencionista | 37 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003644 |  | SISTEMA DE PUERTO IMPLANTABLE PARA INFUSION 6,0 | El uso de los reservorios implantables está indicado para el tratamiento de pacientes que requieran un acceso vascular sistemático. El sistema del reservorio permite su utilización para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, soluciones de nutrición parenteral, hemoderivados, así como para extracciones de sangre. | Radiologia intervencionista | 107 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 70 | STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO |  | Radiologia intervencionista | 18 | [18 empty] | 0
DM0009025 |  | STENT AUTOEXP NITINOL PARA ILÍACAS,FEMORALES, POPLÍTEA DE 6 FR CON DIÁMETROS DEL 5-10 CON LONGITUDES DEL 40,60,80,100,150,200 CM | AUTOEXPANDIBLE CON NITINOL PARA ILÍACAS,FEMORALES, POPLÍTEA DE 6 FR CON DIÁMETROS DEL 5-10 CON LONGITUDES DEL 40,60,80,100,150,200 CM | Radiologia intervencionista | 13 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0002215 |  | STENT AUTO EXPANDIBLE LIFESTENT DE 5MM A 7 MM X 80MM A 170MM | Insumo para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas en la arteria femoral superficial y la arteria poplítea diferentes diametros y longitudes | Radiologia intervencionista | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003694 |  | STENT AUTOEXPANDIBLE VENOSO 9F*90 CM | Stent descubierto autoexpandible indicado para angioplastia en subclavia, vena cava,iliacas | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 71 | STENT CAROTIDIO CONVENCIONAL |  | Radiologia intervencionista | 12 | [18 empty] | 0
DM0000580 |  | STENT METALICO AUTOEXPANDIBLE 6FR 10 | Stent autoexpandible en nitinol para estenosis biliar e iliacas | Radiologia intervencionista | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0001714 |  | STENT CAROTIDA AUTOEXPANDIBLE 8.0MM X 40MM | Sten autoexpandible en nitinol para carotida | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 72 | STENT CEREBRAL TRENZADO |  | Radiologia intervencionista | 3 | [18 empty] | 0
DM0009252 |  | STENT DE IMPACTO PARA TROMBECTOMIA CEREBROVASCULAR 4,0X 40CM | Stent para revascularizacion cerebral, este ayudando a la extracion de trombos permitiendo el restablecimiento de flujo sanguineo en las arterias intracraneales. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000379 |  | STENT INTRACEREBRAL 3.5 X 35 | Stent intracraneal de nitinol, auto-expandible, indicado para aneurismas de cuello angosto. Se usa conjuntamente con coils de embolización. Malla metálica compuesta de 16 alambres entretejidos que imparten flexibilidad y visibilidad. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000380 |  | STENT INTRACEREBRAL 4.5 X 32 | Stent intracraneal de nitinol, auto-expandible, indicado para aneurismas de cuello angosto. Se usa conjuntamente con coils de embolización. Malla metálica compuesta de 16 alambres entretejidos que imparten flexibilidad y visibilidad. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003698 | 73 | DIVERSOR DE FLUJO DE BAJO PERFIL 0,017" | Stent intracraneal de perfil extremadamente angosto para reconstrucción de paredes arteriales y diversor de flujo. Unico diversor de flujo colocable a través de un microcatéter con luz interna de 0,017" para alcanzar los vasos sanguíneos más distales. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000247 | 74 | VALVULA HEMOSTATICA HONOR SENCILLA | La válvula de hemostasia,simplifica los procedimientos con un mecanismo sencillo de empujar y soltar con una sola mano, liberando la otra mano para administrar el equipo intervencionista. El doble sello evita hemorragias y perdida de sangre en el paciente. | Radiologia intervencionista | 251 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 75 | TROMBOASPIRACION PULMONAR Y CEREBRAL |  | Radiologia intervencionista | 79 | [18 empty] | 0
DM0003638 |  | KIT CATETER DE ACCESO INTRACRANEAL 8 FR CON LUMEN INTERNO DE 0,96¨ | Dispositivo es un catéter de acceso para la introducción de dispositivos de intervención en la vasculatura periférica, coronaria y neuro. tubo de acero inoxidable de proporciona capacidad de liberación distal y estabilidad proximal para la mayoría de las terapias complejas. lumen de 0,096 ′′ | Radiologia intervencionista | 16 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003682 |  | MICROCATÉTER DE ACCESO INTRACRANEAL 3FR * 155 CM | Es un catéter de un solo lumen abierto por la parte distal, que se introduce en el sistema vascular a través de un cable guía orientable.recubrimiento hidrofílico y un recubrimiento de PTFE interno. La punta del catéter es deformable. | Radiologia intervencionista | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003797 |  | KIT CATETER DE ASPIRACION 8FR X INDIGO TORQ 115 CM + TUBO DE ASPIRACION | Accesorios: Una válvula hemostática giratoria, un tubing de aspiración, mandril de modificado a vapor. | Radiologia intervencionista | 19 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003239 |  | CATETER DE SELECCION 5FR NEURON - 130CM SIN | Dispositivo es un catéter de acceso para la introducción de dispositivos de intervención en la vasculatura periférica, coronaria y neuro. | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0004176 |  | CATÉTER DE PERFUSIÓN 3 MAX 160 CM | Catéter de Reperfusión diseñado para la revascularización de vasos permitiendo la aspiración de trombos a nivel cerebral y periférico. | Radiologia intervencionista | 8 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0000905 |  | CATETER 6 FR NEURON MAX 088 | sistema de acceso intracraneal está indicado para la introducción de dispositivos de intervención en la neurovasculatura o la vasculatura periférica o coronaria. | Radiologia intervencionista | 20 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
DM0003735 |  | SISTEMA DE MEZCLA Y DE INYECCIÓN PARA CTACE | Sistema de mezcla para embolizacion | Radiologia intervencionista | 7 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Instrucción Diligenciamiento
CORPORACIÓN SALUD UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
Instrucciones de diligenciamiento archivo
Nombre de la columna | Descripción
NOMBRE PROVEEDOR | Corresponde a la razon social del proponente
NIT | Número de Identificación Tributaria
NOMBRE DE CONTACTO | Nombre de contacto del proponente
CORREO DE CONTACTO | Correo del contacto del proponente
NÚMERO TELEFONICO DE CONTACTO | Teléfono / celular de la persona del proponente
ÍTEM | Corresponde al número del ítem a cotizar
CODIGO INSTITUCIONAL [HUN] | Código interno del Hospital Universitario Nacional HUN
NOMBRE GENERICO | Corresponde a la descripción interna como está identificado el material requerido por Hospital Universitario Nacional HUN
DESCRIPCION AMPLIADA | Son las especificaciones de los parámetros técnicos y médicos, incluyendo variaciones permitibles, descripción general que componen el dispositivo de hemodinamia
GRUPO | Describe la finalidad del uso del producto y/o procedimiento para el cual se va a utilizar
PROMEDIO CANTIDAD ANUAL PROYECTADA | Corresponde a las cantidades unitarias que pueden emplearse durante un año
NOMBRE COMERCIAL | Hace referencia al nombre comercial o registro de marca definido ante el INVIMA. Este nombre es propiedad privada del fabricante o titular de registro sanitario
PRESENTACIÓN COMERCIAL | La presentación comercial hace referencia al número de unidades de contenido en una unidad de empaque (caja * 1, caja * 5, caja * 10, etc) manejada por el proveedor
REQUIERE APOYO TECNOLOGICO SI/NO | El dispositivo ofertado requiere de otro(s) equipo(s) o tecnologias para su aplicación y/o funcionamiento
DESCRIPCIÓN DEL APOYO TECNOLOGICO | Nombre del equipo necesario para uso del dispositivo
REQUIERE COMPATIBILIDAD CON EQUIPO ESPECIFICO SI/NO | El dispositivo ofertado es compatible con otros equipos o tecnologias diferente a la marca especifica
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESPECIFICO | Si es compatible, describir los equipos con los cuales es compatible
DISPOSITIVO REUSABLE SI/NO | Corresponde a si el producto es susceptible de reuso o no
Número de rehusos definido por ficha técnica | Indicar la cantidad de rehusos definidos en ficha técnica, en caso de que en el anterior item haya indicado que si es susceptible de reuso
FABRICANTE / TITULAR REGISTRO | Corresponde al fabricante / propietario de la patente del dispositivo médico del dispositivo médico
REGISTRO SANITARIO | Número del documento expedido por la autoridad sanitaria correspondiente (Invima), mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un dispositivo con destino al consumo humano.
FECHA VENCIMIENTO REGISTRO (DD/MM/AAAA) | Corresponde a la fecha de vencimiento del registro sanitario
ESTADO REGISTRO [Vigente/ Trámite de renovación/Perdida de fuerza de ejecución/Vencido con carta de agotamiento] | Corresponde al estado del registro sanitario según la fecha de vencimiento: vigente; en trámite de renovación; pérdida de fuerza de ejecución; vencido con carta de agotamiento
VALOR UNITARIO BRUTO | Se consigna el valor de unidad de medida, no valor presentacion comercial.
DESCUENTO COMERCIAL SI/NO | Corresponde a si el producto tiene o no descuento comercial
% DESCUENTO COMERCIAL | Corresponde al descuento comercial otorgado en caso de que en el anterior item haya indicado que si cuenta con este
VALOR UNITARIO NETO CON DCTO COMERCIAL | Se consigna el valor de unidad de medida (no valor presentacion comercial) con el descuento comercial incluido
VALOR IVA UNITARIO (EN PESOS) | Corresponde al valor en pesos del impuesto al valor agregado sea exento o gravado
VALOR NETO UNITARIO CON IVA | Corresponde a la sumatoria del valor unitario neto con descuento comercial + valor IVA
VALOR NETO TOTAL OFERTA ANUAL | Corresponde a la operación entre el valor neto unitario con IVA por las cantidades promedio cantidad anual proyectada
DESCUENTO FINANCIERO SI/NO | Corresponde a si el proveedor otorga o no descuento financiero
% DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 30 DIAS | Corresponde a los descuentos que otorga el oferente por pronto pago en una escala de 30 días.
% DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 60 DIAS | Corresponde a los descuentos que otorga el oferente por pronto pago en una escala de 60 días.
% DESCUENTOS FINANCIEROS PAGO A 90 DIAS | Corresponde a los descuentos que otorga el oferente por pronto pago en una escala de 90 días.
BONIFICA SI/NO | Corresponde a si el oferente otorga o no bonificaciones por compra
CONDICIONES DE BONIFICACION | Corresponde a las condiciones de la bonificación (docenas de 15 unidades, descuento mensual x volumen de compras, descuento anual x volumen de compras, otros)
REBATE SI/NO | Corresponde a si el oferente otorga o no rebates por compra
CONDICIONES DEL REBATE | Corresponde a las condiciones del rebate (monto pagado por medio de reducción, devolución o reembolso de lo que ya se pagó o contribuyó)
OTROS BENEFICIOS COMERCIALES SI/NO | Corresponde a si el oferente otorga o no otros beneficios comerciales por compra
CONDICIONES OTROS BENEFICIOS COMERCIALES | Corresponde a los beneficios adicionales otorgados por el oferente diferente de los anteriores
CANTIDAD MINIMA DESPACHO | Corresponde a la unidad minima que despacha el proveedor independiente de la presentación comercial (caja * 5, sin embargo, se despacha por unidad (1); o lo contrario caja * 5 y se factura caja completa, 5 unidades, etc.)
FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN | Última fecha de despachos y emisión de facturasen el mes
APERTURA DE FACTURACIÓN | Fecha de inicio de despachos y emisión de facturasen el mes
OBSERVACIONES | Relacionar las observaciones que considere el proponente de la oferta
Diligenciar toda la información requerida.
Nota: No se tendrá en cuenta para evaluación, las propuestas que no tengan diligenciados los campos en su totalidad