## Instructivo Diligenciamiento
CORPORACIÓN SALUD UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
Instrucciones de diligenciamiento archivo
Nombre de la columna | Descripción
ÍTEM | Corresponde al número del ítem a cotizar
CODIGO INSTITUCIONAL [HUN] | Código interno del Hospital Universitario Nacional HUN
DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Corresponde a la descripción del bien a comprar o contratar indicando las especificaciones de los parámetros técnicos y médicos, incluyendo variaciones permitibles, descripción general que componen el dispositivo de hemodinamia
CANT | Corresponde a las cantidades a comprar o contratar
VALOR UNITARIO BRUTO | Se consigna el valor de unidad de medida, no valor presentacion comercial.
DESCUENTO COMERCIAL SI/NO | Corresponde a si el producto tiene o no descuento comercial
% DESCUENTO COMERCIAL | Corresponde al descuento comercial otorgado en caso de que en el anterior item haya indicado que si cuenta con este
VALOR UNITARIO NETO CON DCTO COMERCIAL | Se consigna el valor de unidad de medida (no valor presentacion comercial) con el descuento comercial incluido
VALOR IVA UNITARIO (EN PESOS) | Corresponde al valor en pesos del impuesto al valor agregado sea exento o gravado
VALOR NETO UNITARIO CON IVA | Corresponde a la sumatoria del valor unitario neto con descuento comercial + valor IVA
VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | Corresponde a la operación entre el valor neto unitario con IVA por las cantidades promedio cantidad anual proyectada
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR | Relacionar las observaciones que considere el proponente de la oferta
Diligenciar toda la información requerida.
Nota: No se tendrá en cuenta para evaluación, las propuestas que no tengan diligenciados los campos en su totalidad

## BIOIMPEDANCIOMETRO OCTOPOLAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | BIOIMPEDANCIOMETRIA OCTOPOLAR CARACTERISTICAS TÉCNICAS: • Medición de peso y talla (altura) dentro del mismo equipo, no se aceptarán accesorios o conexiones con otros modelos. • Pantalla táctil de máximo de 4,5". Inclinable y giratoria. Con posa brazos fijos (inmóviles) para agarre de pacientes con difícil movilidad. • Luces LED integradas en la plataforma con forma de los pies, que muestren las diferentes posiciones; y que ofrezcan mayor seguridad, y orientación al paciente. • Análisis de impedancia eléctrica de 8 puntos. • Frecuencias de medición mínimas al menos 9 frecuencias: 1kHz, 2kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, 500kHz. • Valores de Medición: Impedancia (Z), resistencia (R), Reactancia (X c), ángulo de fase (φ). • Segmentos de Medición: Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, mitad derecha del cuerpo, mitad izquierda del cuerpo, torso. • Corriente eléctrica de medición: máxima hasta los 100 μA. • Duración máxima de medición: 30 segundos, con señales y comandos de voz en español e inglés (ajustable). • Conectividad a red WiFi y Ethernet, para envío de resultados a central de base de datos (Exportación de datos). • Con almacenamiento de datos en la nube, visible con Microsoft, Windows, MAC, Tablet, Android, IOS o cualquier dispositivo electrónico. • Mediciones en forma no invasiva con utilización de electrodos (Especificar tipo y características de los electrodos sugeridos). • Para peso: Balanza integrada de Clase III (tres), con capacidad hasta 300 Kg. • División de peso hasta: de 100 gramos. • Para Talla: Medición de altura de tecnología por ultrasonido o infrarrojo, con un rango de: 100 cm o menor a 200 cm o mayor. • División de altura: 1mm, mínimo • El equipo deberá estar validado respecto a estándares de mediciones como: Modelo 4C, Resonador magnético, o similares. Por lo menos una de ellas. • Licencia mínima del software: 3 (tres) años. • Garantía 2 años. Parámetros de Valoración: Índice de masa corporal (BMI), peso, talla, masa grasa(FM), índice de masa grasa(FMI), masa grasa porcentual (FM%), grasa visceral(VAT), circunferencia de cintura(WC), Índice de musculo esquelético según IRM(SMI), índice de masa magra(FFMI), índice de masa de musculo esquelético de las extremidades según DXA(ASMI), masa de musculo esquelético semental, masa de musculo esquelético según la edad(SMM), ángulo de fase(PhA), Body composition chart(BCC), agua total, relación del agua(ECWS/TBW). | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CAMAS HOSPITALARIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE PLANOS, MOVIMIENTOS Y CAPACIDADES: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTO: Estructura de materiales duraderos como acero inoxidable o aleaciones de alta resistencia, en caso de ser ABS la resistencia al impacto prueba Izod debe estar en un rango mínimo de 215 a 670 J/m y en dureza mínimo de 105 a 88 HRC (Rockwell). 1. PLANOS DE LA CAMA : 4 PLANOS - Sección Ajuste del respaldo. - Ajuste de la sección de piernas. - Ajuste de la sección de pies. - Ajuste de la altura total de la cama. 2. CONTROLES CON MOVIMIENTOS ELECTRONICOS: - Monvimientos electronicos programables (Ajuste de altura, ajuste de planos, posiciones especiales) - Control externo manual , conectado desde el modulo de control. - Controles Integrados: Barándas y/o pieceros. 3. FUNCIONES Y MOVIMIENTOS DE LA CAMA INTEGRADOS A LOS CONTROLES DE MANDO AJUSTABLES: - Subida del espaldar. Posición minima entre 70° y 90°. - Elevación de las piernas. - Ajuste de la altura de la cama. - Posición de Trendelemburg. Inclinación hacia abajo de la parte superior del cuerpo (de 12 a 30 grados). - Posición de Trendelemburg inversa. Inclinación hacia abajo de la parte inferior del cuerpo (de 12 a 30 grados). - Función de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). - Sistemas de Elevación Integrados: Para levantar y mover al paciente con menor esfuerzo físico. 4. BARANDAS Y ACCESORIOS - Barandillas Laterales Ajustables: Para la seguridad del paciente y facilitar el acceso del personal médico. - Mecanismo de bloqueo/desbloqueo de barandas sencillo para facilitar el acceso y la seguridad del paciente. - Soportes de Infusión y Porta-sueros: Integrados. - Soporte para traslado de balas de oxigeno. 5. DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE PESO: - Capacidad de carga Superior a 200 kg. (Paciente adulto y bariátrico) - Dimensiones Estándar: Asegurarse de que la cama se ajuste a las dimensiones estándar de la normativa de habilitación para habitaciones, cubiculos de la UCI y pasillos de transito. 6. RUEDAS - Material Antiestático y Anti-enredos: Ruedas que eviten la acumulación de pelos y otros residuos para mantener un movimiento suave y sin obstrucciones. - Diseño de Estructura Abierta: Mínimas áreas de difícil acceso para prevenir la acumulación de suciedad. - Tamaño Adecuado: Ruedas de al menos 125 - 150 mm (5 pulgadas) de diámetro para facilitar el desplazamiento en diferentes superficies. -Materiales No Porosos: Superficies lisas y no porosas para facilitar la limpieza y desinfección. - Ancho: Ancho adecuado para estabilidad sin comprometer la maniobrabilidad. 7. SISTEMA DE FRENO MECÁNICO EN RUEDAS - Sistema de Frenos en las Ruedas Centralizados, que permita bloquear todas las ruedas simultáneamente para mayor seguridad. - Ruedas Giratorias y de Bloqueo:Permitir maniobrar la cama en espacios reducidos y bloquearlas cuando sea necesario. - Fácil Acceso: Los frenos deben ser fácilmente accesibles y operables por el personal médico asistencial. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 a 4 Horas en caso de falla electrica. - Cama con Indicador de Carga: Sistema que indique el estado de la batería para evitar sorpresas desagradables. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CRIOSTATO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | CRIOSTATO CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE TEMPERATURA Temperaturas de trabajo: Entre +18 °C y +35 °C Almacenamiento temperatura Entre +5 °C y +50 °C Transporte temperatura Entre -29 °C y +50 °C BLOQUE DE CONGELACIÓN RÁPIDA Temperatura mínima -42 °C (±5°), temp. cámara -35 °C Número de estaciones de congelación 15+2 Descongelación: manual por gas caliente ELEMENTO DE PELTIER: Máx. diferencia de temperatura con respecto al bloque de congelación rápida: -17 K, con temperatura de la cámara de -35 °C +5K Número de estaciones de congelación: 2 TAMAÑOS DE PORTAMUESTRAS Redondo: 26, 36 o 55 mm (todos incluyendo una marca de alineación en el eje) Espesor Máximo de la muestra 25 mm Tamaño máximo de la muestra: 50 x 80mm ESPECIFICACIONES MICROTOMO Tipo: Microtomo giratorio, encapsulado Rango de espesores de corte: 1 a 100 μm Intervalo de desbaste Aplicaciones clínicas: 10 a 40 μm Aplicaciones de investigación: 1 a 600 μm 2 Avance horizontal de la muestra: 25mm + 1mm Desplazamiento vertical de la muestra: 59 mm ± 0,5 mm Retroceso de la muestra 20 μm (desconectable) Velocidad de corte: - Lento: 0-50 carreras/min - rápido: 0-85 carreras/min - Vmax: 85-90 carreras/min Avance macro: - Lento: 300 μm/s - Rápido: 900 μm/s CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta - Se requiere Visita de pre-instalación. - Tamaño y Dimensiones: Se requiere visita de pre-instalación COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Facilidad en Integración: Capacidad para integrarse con otros equipos de laboratorio comomicroscopios, espectrómetros, entre otros. - Conectividad: Puertos y opciones de comunicación (USB, Ethernet, GPIB). -Almacenamiento y Gestión de la información: Capacidad para almacenar y gestionar datos de manera eficiente con memoria interna. - Puertos y Conectividad Inalámbrica: Para transferir datos y actualizar el software fácilmente. FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: - Protección contra heladas: Sistemas para prevenir la acumulación de hielo. - Alarmas y alertas: Notificaciones en caso de fallos o problemas de temperatura. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y del laboratorio durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## COLCHONES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
MOBILIARIO HOSPITALARIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | COLCHON ANTIESCARA ESTÁNDAR MATERIAL: Impermeable 100%, Antiescaras DIMENSIONES: Ancho: 90 cm Largo: 190 cm : Grosor Alto: Minimo 13 cm Carga: 180Kg Densidad: 30 - Antialergico - Antimicrobiano - Cubierta Sellada - Cubierta ignífuga FORRO EXTERNO: Su funda se adapta a la espuma monobloque, con cocido sellado a la entrada de líquidos, garantiza una mayor durabilidad del núcleo de espuma. TECNOLOGIA ESPUMA: monobloque y funda, que garantiza un ajuste perfecto en la cama, adaptandose perfectamente a la forma, gracias a pliegues en la parte inferior prolongando su funcionalidad y duración. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ECOCARDIOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ECOCARDIOGRAFO ( Ecocardiografía transesofágica para pacientes adultos y bariatricos.) Necesidad: ECOCARDIOGRAFO para recolección de información anatomofuncional que proporcione los elementos necesarios para diagnóstico, tratamiento y pronóstico cardiovascular. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MODO E IMAGEN: - ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONAL: 2D, 3D e imegen armonica. - Análisis de deformación MIOCARDICA: STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL. - ANALISIS DEFORMACION MIOCARDICA VENTRICULO DERECHO - ANALISIS DEFORMACION MIOCARDICA AURICULAR - MEDICION AUTOMATIZADA DIAMETROS BIDIMENSIONALES Y DOPPLER ESPECTRAL - DETECCION AUTOMATIZADA DE BORDES ENDOCARDICOS - ECO TRIDIMENSIONAL TRANSESOFAGICO RECONSTRUCCION VALVULAR AORTICA Y MITRAL EN TIEMPO REAL - ECOCARDIOGRAFIA INTRACARDIACA - FUSION DE IMAGEN ECOCARDIOGRAFICA-FLUOROSCOPICA - Modo M (M-Mode):Para medir las dimensiones del corazón y evaluar el movimiento de las estructuras cardíacas. - Modo B (2D): Imágenes bidimensionales en tiempo real. - Modo Doppler (DOPPLER COLOR y Flujo de Color) :Para medir la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo. - Modo Tejido Doppler: Evaluación de la función diastólica y sístolica del miocardio. - Modos: PULSADO, CONTINUO, TISULAR. - XRES avanzado - AutoSCAN, ISCAN - Imagenes xPlane en tiempo real - Transductor 5-1 con Broadband Sector Array Transducer - Rango de frecuencia minima entre: 5-1 MHz - Apertura minima de 20.3 mm, 2D, CW - Onda pulsada orientable: High-PRF CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta SONDAS (Transductores) - TRANSDUCTOR SECTORIAL ADULTO: Matricial con rango minimo entre 1-5MHZ - SONDA TRANSESOFAGICA con rango extendido de frecuencias de funcionamiento minimo entre 2 y 7 MHz con funciones: Rotacional y de Angulación. DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Software de Análisis Automatizado con herramientas avanzadas para el análisis automatizado de las imágenes, incluyendo la cuantificación de la función ventricular y la evaluación de las válvulas cardíacas. - Almacenamiento y Gestión de Imágenes: Capacidad para almacenar y gestionar imágenes y datos de manera eficiente con memoria interna. - Conectividad DICOM (Salida de datos):Permite la integración con sistemas de gestión de información hospitalaria (HIS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS). - Puertos y Conectividad Inalámbrica: Para transferir datos y actualizar el software fácilmente. ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ECOGRAFO RADIOLOGIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ECOGRAFO IMAGENES DIAGNOSTICAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS: CALIDAD DE IMAGEN: - Alta resolución con procesamiento de imagen avanzado (ej. tecnologías de reducción de ruido y mejora del contraste). - Modos de imagen: B (brillo), M (movimiento), Doppler color, Doppler pulsado, Doppler de onda continua y Doppler de potencia. FRECUENCIA DE TRANSDUCTORES - Transductor Convex: 1-5 MHz, adecuado para exámenes abdominales y obstétricos. - Transductor Lineal: 5-15 MHz, ideal para estudios de tejidos blandos y vasculares periféricos. - Transductor Endovaginal/Endorectal: 5-9 MHz, específico para estudios ginecológicos y urológicos. Especificaciones Técnicas para los Transductores: 1. Transductor Convex (abdominal/obstétrico) : - Frecuencia: 1-5 MHz - Campo de visión amplio. - Aplicaciones: Evaluación abdominal general, obstetricia, y estudios hepáticos. 2. Transductor Lineal (tejidos blandos y vascular periférico): - Frecuencia: 5-15 MHz - Alta resolución para detalles finos. - Aplicaciones: Evaluación de partes blandas, músculos, vasos superficiales 3. Transductor Endovaginal/Endorectal: - Frecuencia: 5-9 MHz - Diseño ergonómico para comodidad del paciente. - Aplicaciones: Evaluaciones ginecológicas, urológicas y de próstata. DOPPLER - Doppler color y Doppler de flujo para evaluar el flujo sanguíneo en diferentes vasos. - Alta sensibilidad al flujo sanguíneo, incluso a bajas velocidades. FUNCIONES PARA BIOPSIA - Guías de aguja compatibles y software de asistencia para biopsias. - Modos de imagen asistidos por Doppler para una localización precisa. ERGONOMÍA, USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD - Pantalla táctil de alta resolución. - Diseño compacto y portátil (dependiendo de la necesidad de movilidad). - Interfaz de usuario intuitiva y personalizable. - Almacenamiento digital de imágenes y conectividad DICOM para integración con sistemas PACS. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ELECTROCARDIOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ELECTROCARDIOGRAFO CARACTERISTICAS TÉCNICAS: MODO DE ADQUISICIÓN: 12 Derivaciones o canales VELOCIDAD DE REGISTRO: Simulaneas o Secuenciales de 10 Segundos CALIDAD DE LA SEÑAL: El electrocardiógrafo debe proporcionar una señal clara y nítida para obtener lecturas precisas incluso en condiciones adversas o con pacientes con movimientos involuntarios. DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. ERGONOMÍA, USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD - Pantalla táctil de alta resolución. - Diseño compacto y portátil (dependiendo de la necesidad de movilidad). - Interfaz de usuario intuitiva y personalizable. - Almacenamiento digital de imágenes y conectividad HL7. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO : Equipo que cuente con capacidad para almacenar y recuperar múltiples registros de electrocardiogramas para referencia futura y seguimiento del paciente CONECTIVIDAD:El equipo debe tener opciones de conectividad como salidad de datos DICOM , USB, Wi-Fi o Bluetooth para facilitar la transferencia de datos a sistemas de información hospitalaria u otros dispositivos. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## EQUIPO PARA BAROMETRÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | EQUIPO PARA BAROMETRÍA CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Superficie de Sensores: - Dimensiones: Superficie de sensores de 180x50 cm que permita capturar tres huellas completas en cada ciclo. - Resolución de Sensores: Alta densidad de sensores para una resolución detallada de las huellas plantares. - Durabilidad: Materiales duraderos y resistentes al desgaste para una vida útil prolongada. Modos de Evaluación: - Baropodometría Estática: Evaluación de la distribución de la presión en los pies en una posición fija. - Baropodometría Dinámica: Análisis de la distribución de la presión durante el movimiento (caminata o carrera). - Estabilometría: Medición del equilibrio y la estabilidad postural. Placas Pasivas: - Construcción Robusta: Placas fabricadas con materiales resistentes y duraderos para soportar el uso frecuente. - Precisión de Sensores: Sensores precisos para capturar datos fiables tanto en modo estático como dinámico. Conectividad: - Cable USB: Para la conexión del equipo al ordenador, asegurando una transferencia de datos rápida y fiable. - Cable de Alimentación: Cable adecuado para la fuente de alimentación, asegurando una conexión segura y estable. - Compatibilidad con Otros Dispositivos: Capacidad para integrarse con otros equipos de diagnóstico y evaluación. Software freeSTEP PRO: - Baropodometría Estática: Análisis detallado de la distribución de la presión en una posición fija. - Baropodometría Dinámica: Evaluación de la distribución de la presión durante el movimiento. - Estabilometría: Medición y análisis del equilibrio postural. - VideoPack: Integración de video para la captura y análisis de la marcha y la postura. - Interfaz Intuitiva: Software fácil de usar con una interfaz gráfica clara y accesible. - Análisis en Tiempo Real: Capacidad para visualizar y analizar datos en tiempo real. - Reportes Personalizables: Generación de informes detallados y personalizables sobre los resultados de las evaluaciones. Ergonomía y Usabilidad: - Facilidad de Instalación:Diseño que permita una instalación rápida y sencilla. - Interfaz de Usuario: Interfaz amigable que facilite el uso y la interpretación de los datos por parte del profesional. - Portabilidad: Considerar la portabilidad del equipo si se requiere moverlo entre diferentes ubicaciones. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz -Estabilidad de Voltaje: Fuente de alimentación que proporcione un voltaje estable y adecuado para el funcionamiento del equipo. - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ERGOESPIROMETRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ITEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ERGOESPIROMETRO CARACTERISTICAS TÉCNICAS: COMPONENTES BÁSICOS - Sensor de Flujo: Preciso y con baja resistencia para medir el volumen de aire inhalado y exhalado. - Analizadores de Gases: Para medir la concentración de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) en el aire respirado. - Máscara Respiratoria: Máscaras cómodas y ajustables para diferentes tamaños de cara, con fugas mínimas. PRECISIÓN Y FIABILIDAD - Calibración Automática: Sistemas de calibración automática o manual para garantizar la precisión de las mediciones. - Sensores de Alta Calidad: Sensores confiables que proporcionen datos consistentes y precisos durante todo el período de pruebas. - Análisis en Tiempo Real: Capacidad para visualizar y analizar datos en tiempo real durante la prueba. - Funcionalidades de Reporte: Generación de informes detallados y personalizables sobre los resultados de las pruebas. PARAMETROS A MEDIR - Consumo de Oxígeno (VO2): Medición precisa del consumo máximo de oxígeno (VO2max). - Producción de Dióxido de Carbono (VCO2): Medición precisa de la producción de CO2. - Ventilación Pulmonar (VE): Medición de la cantidad de aire que se mueve dentro y fuera de los pulmones por minuto. - Quociente Respiratorio (RQ): Relación entre VCO2 y VO2. - Umbral Anaeróbico (AT): Identificación del punto en el que el cuerpo comienza a acumular lactato. CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD - Conectividad con Equipos de Ejercicio: Compatibilidad con diferentes equipos de ejercicio como cintas de correr, bicicletas ergométricas y otros dispositivos de ejercicio. - Integración de Datos: Capacidad para integrar datos de otros dispositivos de monitoreo, como pulsómetros y monitores de frecuencia cardíaca. - Exportación de Datos: Opciones para exportar datos a diferentes formatos (PDF, Excel, etc.) y sistemas de gestión de información. - Conexión USB o Bluetooth® a una PC, SpO2, medidores de potencia y otros dispositivos de medición - Pantalla frontal con indicadores LED de estado - Conectores tipo push & pull que protegen contra daños de polaridad inversa CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## KIT DE PRUEBA FMS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | KIT DE PRUEBA FMS CARACTERISTICAS TÉCNICAS: COMPONENTES DEL KIT - Bastón: Para la evaluación de la alineación corporal y la estabilidad durante las pruebas. - Bloques de Medición: Para ayudar a los sujetos a mantener la correcta alineación y postura durante las pruebas. - Cintas de Medición: Para evaluar la distancia y la precisión de los movimientos. - Placas de Deslizamiento: Para facilitar movimientos específicos y asegurar la correcta ejecución de las pruebas. MATERIAL DE LOS COMPONENTES DEL KIT: - Alta Durabilidad:Materiales resistentes como plástico de alta densidad o madera tratada para asegurar la longevidad del equipo. - Superficie Antideslizante: Para evitar deslizamientos y garantizar la seguridad del usuario durante las pruebas. - Peso Ligero: Componentes ligeros para facilitar el transporte y la manipulación del equipo. ERGONOMIA Y USABILIDAD - Diseño Ergonómico: Componentes diseñados para facilitar su uso y manipulación tanto por el evaluador como por el evaluado. - Fácil Montaje y Desmontaje: Para permitir una rápida configuración y almacenamiento del kit. PRECISIÓN Y MEDICIÓN - Marcadores Claros: Indicadores visibles y precisos en los bloques de medición y el bastón para facilitar la evaluación exacta de los movimientos. - Escalas de Medición: Escalas claras y precisas en las cintas de medición para asegurar la exactitud en la evaluación de las distancias y los ángulos. PORTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO: - Bolsa de Transporte: Bolsa duradera y cómoda para el transporte del kit, asegurando que todos los componentes se mantengan organizados y protegidos. - Almacenamiento Compacto: Diseño que permita un almacenamiento eficiente en espacios reducidos. COMPATIBILIDAD Y ACCESORIOS - Accesorios Adicionales: Opciones para agregar componentes adicionales como goniómetros, tablas de equilibrio, y otros accesorios que puedan mejorar la precisión y la funcionalidad de las pruebas. - Compatibilidad con Software: Si es aplicable, integración con software de evaluación para registrar y analizar los resultados de las pruebas. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## LITOTRIPTOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | LITOTRIPTOR CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - Potencia de salida: Ultrasonido 2.70W -Pontencia de salida: Ondas de choque 80W - Frecuencia de trabajo: de 1 Hz hata 15 Hz -Tecnología combinada: combinación de energía ultrasónica y balística, lo que permite una fragmentación eficiente de los cálculos. La energía ultrasónica fragmenta los cálculos, mientras que la energía balística ayuda a movilizar los fragmentos. -Alta eficiencia: alta tasa de fragmentación de los cálculos, lo que reduce el tiempo del procedimiento y mejora la eficiencia operativa. - Control preciso: control preciso de la energía y la frecuencia de las ondas, permitiendo a los cirujanos ajustar el dispositivo según las necesidades específicas del paciente y del cálculo. - Modo dual: La capacidad de operar en modo dual (ultrasónico y balístico) o en modo independiente para cada tipo de energía, proporcionando flexibilidad en el tratamiento. - Diseño ergonómico: El dispositivo este diseñado para ser manejado de manera ergonómica, facilitando su uso durante procedimientos prolongados. - Interfaz intuitiva: Equipado con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, lo que permite una configuración rápida y un manejo sencillo durante la cirugía. - Seguridad: Incluye características de seguridad avanzadas para proteger tanto al paciente como al operador durante el procedimiento. - Accesorios: Compatibles con sondas reutilizables (5 reúsos) y/o desechables para trabajar con nefroscopios de un canal de trabajo de 12Fr con largo máximo de 330mm con una frecuencia balística máxima de 8Hz Compatibles con sondas reutilizables (5 reúsos) y/o desechables para trabajar con nefroscopios de un canal de trabajo de 12Fr con largo máximo de 420mm con una frecuencia balística máxima de 8Hz Compatibles con sondas reutilizables (5 reúsos) para trabajar con nefroscopios de un canal de trabajo de 10.5Fr con largo máximo de 330mm con una frecuencia balística máxima de 8Hz Compatibles con sondas reutilizables de (5 reúsos) y/o desechables para trabajar con nefroscopios de un canal de trabajo de 10.5Fr con largo máximo de 420mm con una frecuencia balística máxima de 8Hz Vida útil de accesorios estériles: 2 años CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## LITOTRIPTOR LASER
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | LITOTRIPTOR LASER CARACTERISTICAS TÉCNICAS: FUENTE DE ENERGIA LASER - Tipo de láser: Holmium:YAG (Holmio:YAG). - Longitud de onda: Generalmente alrededor de 2100 nm. - Potencia: Variable, típicamente ajustable hasta 100 watts o más, dependiendo del modelo específico. - Frecuencia: Ajustable, pudiendo variar desde 50 Hz. CONTROL DE ENERGÍA - Modos de operación: ablación, coagulación, fragmentación, pulverización y anti-retropulsión. - Ajuste de parámetros: Preciso control sobre la energía de pulso (Joules) y la frecuencia de pulso (Hz) para adaptarse a diferentes tipos y tamaños de cálculos. INTERFAZ DE USUARIO - Pantalla táctil: Interfaz intuitiva con pantalla táctil para facilitar la configuración y el control del dispositivo. - Preajustes de tratamiento: Programas predefinidos para diferentes tipos de cálculos y situaciones clínicas. ERGONOMÍA Y DISEÑO - Fibra óptica: Utiliza fibras ópticas desechables o reutilizables para transmitir la energía láser desde la fuente hasta el cálculo. - Portabilidad: Diseños compactos y portátiles para facilitar su uso en diferentes entornos clínicos. SEGURIDAD Y EFICIENCIA - Monitoreo de temperatura: Sistemas de monitoreo de temperatura para evitar daños térmicos en los tejidos circundantes. - Modo de seguridad: Funciones de seguridad integradas para proteger al paciente y al operador. VERSATILIDAD - Aplicaciones: Adecuado para tratar cálculos renales, ureterales y vesicales. - Compatibilidad: Compatible con una variedad de endoscopios y otros equipos urológicos. ACCESORIOS - Fibras láser: Diferentes tamaños y tipos de fibras ópticas para adaptarse a las necesidades del procedimiento. - Conectores y adaptadores: Para asegurar la compatibilidad con diferentes sistemas de endoscopia. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el ti | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MESA CIRUGIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | MESA PARA CIRUGIA CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS Y CAPACIDADES: 1. CONTROLES Y MOVIMIENTOS ELECTRONICOS: - Monvimientos electronicos programables (Ajuste de altura y posiciones especiales) - Control externo manual, el cual puede ser alámbrico o inhalambrico. - Botones de posiciones: posiciones comunes de cirugía ya programadas, es de caracter obligatorio contar con botón para RCP. - Movimientos electro-hidráulicos o eléctricos. - Control electrónico con bloqueo de seguridad - Sección de cabeza, torzo, pelvis y piernas divididas - Función por medio de control externo y control de funciones en base de la mesa - Radiolúcida. - Capacidad de deslizamiento longitudinal 360mm +/- 500mm y ajuste de altura para proporcionar acceso óptimo de un arco en C. - Rotación de 180 grados. - Apertura horizontal de las piernas: rango de articulación desde sección del asiento +80° a -92° (+/- 2° eje cardinal). - Trendelenburg 30° con tolerancia de aceptación +/- 5°. - Trendelemburg inverso - 30° con tolerancia de aceptación +/- 5° 2. CAPACIDAD DE PESO Y DIMENSIONES: - Capacidad de Peso: Debe soportar una carga dinámica minimo 250 kg, para pacientes adultos y bariátricos. - Una base estable amplia y sólida para evitar cualquier movimiento no deseado durante la cirugía. - Dimensiones Ajustables: Longitud y ancho ajustables para adaptarse a diferentes tipos de cirugía y tamaños de pacientes. Longitud de la mesa: entre 2000 mm y 2400mm Ancho de la mesa: 500 mm y 800mm. - Ajuste de Altura: Mecanismo hidráulico o eléctrico para ajustar la altura de la mesa de manera precisa. Elevación: Que la mesa permita elevarse mínimo 1100 mm Descenso: Que la mesa permita descenso mínimo 500 mm - Ajuste de Posición: Capacidad para ajustar múltiples planos (Trendelenburg, anti-Trendelenburg, lateral, altura de piernas y cabeza). - Secciones Articuladas: Secciones ajustables para cabeza, espalda, piernas y pies para diversas posiciones quirúrgicas. 3. RUEDAS - Material Antiestático y Anti-enredos: Ruedas que eviten la acumulación de pelos y otros residuos para mantener un movimiento suave y sin obstrucciones. - Diseño de Estructura Abierta: Mínimas áreas de difícil acceso para prevenir la acumulación de suciedad. - Tamaño Adecuado: Ruedas de 6 pulgadas +/-1" de diámetro para facilitar el desplazamiento en diferentes superficies. - Materiales No Porosos: Superficies lisas y no porosas para facilitar la limpieza y desinfección. - Ancho: Ancho adecuado para estabilidad sin comprometer la maniobrabilidad. 4. SISTEMA DE FRENO MECÁNICO EN RUEDAS - Sistema de Frenos al piso, que permita bloquear todas las ruedas simultáneamente para mayor seguridad. - Ruedas de Alta Calidad: Ruedas con sistema de frenado centralizado para facilitar el movimiento y la estabilidad. - Ruedas de Bloqueo: Permitir maniobrar la mesa en espacios reducidos y bloquearlas cuando sea necesario. - Fácil Acceso: Los frenos deben ser fácilmente accesibles y operables por el personal médico asistencial. 5. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS - Soportes y Sujetadores: Soportes para brazos, piernas, y otros accesorios que permitan posicionar y asegurar al paciente adecuadamente. - Rieles Laterales: Rieles universales para fijar accesorios adicionales como soportes de infusión, bandejas, y equipos médicos. - Colchones y Almohadillas: Almohadillas cómodas y antideslizantes que sean resistentes a fluidos y fáciles de desinfectar. 6. MATERIALES Y DURABILIDAD - Materiales de Alta Calidad: Construcción en acero inoxidable o aleaciones duraderas que sean resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. - Superficie Antideslizante de la mesa que no permita ningun tipo de desplazamientos, para asegurar que el paciente permanezca en su lugar durante la cirugía. El Material de la superficie con recubrimiento antideslizante, sistemas de fijación de almohadillas, correas de seguridad para cintura y extremidades. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas en movimiento activo. - Mesa con Indicador de Carga: Sistema que indique el estado de la batería para evitar sorpresas desagradables. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies Lisas:Materiales no porosos y superficies lisas para facilitar la limpieza y la desinfección. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales que soporten el uso frecuente de desinfectantes hospitalarios sin deteriorarse. COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Compatibilidad con Equipos Médicos:Diseño que permita la integración con otros equipos médicos, como sistemas de anestesia y dispositivos de monitoreo. - Conectividad Eléctrica: Puertos y tomas de corriente accesibles para conectar equipos adicionales. SEGURIDAD: - Sistemas de Bloqueo: Mecanismos de bloqueo seguro para todas las secciones móviles y ajustables. - Bordes Redondeados:: Bordes redondeados para evitar lesiones al personal y al paciente. ERGONOMIA - Diseño Ergonómico: Para reducir la fatiga del personal médico durante procedimientos largos. - Acceso Fácil: Diseño que permita un acceso fácil y cómodo al área de operación desde todos los ángulos. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## NASOFIBROLARINGOSCOPIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | NASOFIBROLARINGOSCOPIO RINO-FARINGO-LARINGO FIBROSCOPIO CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CAPACIDADES: - DIAMETRO DEL TUBO: Un tubo flexible y delgado (generalmente entre 3.5 mm y 5.0 mm) para minimizar el malestar del paciente y facilitar la inserción. - CAPACIDAD DE FLEXIÓN (Flexibilidad): Alto grado de flexión en las puntas distal y proximal para una mejor navegación en la anatomía nasal y laríngea. Movimientos: Movimiento hacia arriba: desde 130° hasta 150° Movimiento hacia abajo: desde 75° hasta 90° Angulo de visión 70° hasta 120°. Longitud de trabajo: 30 cm Diametro exterior extremo distal 3.5 mm. - CAPACIDAD OPTICA: Angulo de visión : Un campo de visión amplio para una mejor visualización de la anatomía. Profundidad de Campo: Buena profundidad de campo para mantener enfoques claros en diferentes distancias. - CALIDAD DE IMAGEN Alta Resolución: Cámaras con alta resolución para obtener imágenes nítidas y detalladas de las estructuras del tracto respiratorio superior. - Tecnología de Iluminación LED: Iluminación clara y uniforme que minimiza el calor y mejora la visibilidad. - Fuente de Luz Portátil: Opciones de fuente de luz portátil para mayor versatilidad en diferentes entornos clínicos. - Función de Video: Capacidad de grabar y reproducir videos para una mejor evaluación y documentación. -MATERIALES Y DURABILIDAD: Materiales de Alta Calidad:Fabricado con materiales biocompatibles y duraderos, resistentes a la corrosión y al desgaste. Revestimiento Anti-Fog: Previene la condensación en la lente para mantener una visión clara durante el procedimiento. - ERGONOMIA Y USABILIDAD Diseño Ergonomico: Mango y controles diseñados ergonómicamente para facilitar el manejo y reducir la fatiga del operador. Controles de Precisión: Botones y diales que permitan un ajuste preciso del ángulo y la posición del endoscopio. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS INCLUIDOS - Canal de Biopsia: Canal de trabajo que permita la inserción de instrumentos adicionales para tomar biopsias o realizar tratamientos. - Instrumentos Complementarios: Pinzas, cepillos y otros instrumentos que se puedan usar a través del canal de biopsia para procedimientos adicionales - Maletín (contenedor) de transporte. - Tampón compensador de presión. - Téster de humedad (Prueba de Fugas) HIGIENE Y MANTENIMIENTO - Facilidad de Limpieza y Desinfección: Diseño que permita una limpieza y esterilización eficientes, preferiblemente con componentes desmontables. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales resistentes a desinfectantes comunes para asegurar una vida útil prolongada del equipo. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PROCESADOR DE TEJIDOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | PROCESADOR DE TEJIDOS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MODOS Y CAPACIDADES: - Capacidad de procesamiento: Mínima de 300 bloques por lote. - Cero emisiones: Diseño cerrado que previene la emisión de vapores y agentes químicos al ambiente. - Rutinas de proceso programables: Posibilidad de modificar y personalizar estas rutinas según las necesidades específicas del laboratorio. - Trazabilidad de muestras: Sistema que permita el seguimiento y la trazabilidad completa de cada muestra durante todo el proceso. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia de seguridad. - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta - Se requiere Visita de pre-instalación. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del procesador de tejidos y reduce la curva de aprendizje - Pantalla táctil o panel de control intuitivo. - Software fácil de usar para la programación y monitoreo de los procesos. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: - Sistemas de seguridad para el manejo de químicos y muestras. - Alarmas y notificaciones en caso de fallos o errores. CONECTIVIDAD, COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DATOS: - Capacidad de almacenamiento y salida de datos históricos de los procesos para auditorías y análisis. - Compatibilidad con diversos reactivos: Capacidad para trabajar con una amplia gama de reactivos usados en el procesamiento de tejidos. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal del laboratorio y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MESAS DE NOCHE
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
MOBILIARIO HOSPITALARIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | MESAS DE NOCHE Mesa de noche en ABS con resistencia al impacto prueba Izod en un rango mínimo de 215 a 670 J/m y en dureza mínimo de 105 a 88 HRC (Rockwell). Dimensiones -Tamaño: 48 * 48 * 76cm. ± 5 cm -Bandeja adaptada para servicio de comidas de 41cm (ancho) x 30cm (profundo). ± 5 cm - Compartimento con puerta y estante de 44cm (alto) x 46cm (ancho) x 40cm (profundo). ± 5 cm – Cajón de 9 (alto) x 46cm (ancho) x 40cm (profundo). ± 5 cm – Peso: entre 25 a 35 kg | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## TERMOMETRO CONGELADOR DE TEJIDO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | TERMOMETRO CONGELADOR DE TEJIDO - REGISTRADOR DE DATOS INALÁMBRICO Características técnicas • Rango de medición: -196°C a +200°C • Precisión: ±0,12°C de 0 a +50°C, ±0,20°C de -30 a 0°C y de +50°C a +130°C, ± 0,35°C de +130°C a +200°C, ±0,50°C fuera de este rango • Frecuencia de comunicación: 868/915 MHz • Memoria: 10 000 puntos de datos • Alcance de radio: Hasta 16 km de campo abierto • Sensores: Externo Clase A PT 100 – Acero inoxidable Ø2,9x25mm 3m longitud del cable • Interfaz: luces LED de estado, botón sensible al tacto de encendido / apagado, pantalla LCD • Dimensiones: 87 x 64 x 25 mm • Peso: 100 g • Fuente de alimentación: Batería de litio reemplazable de 3,6v • Duración de la batería: 2 años • Parte nr.: - 868 MHz: 12408 2E - 868MHz sin batería: 12408 2X - 915MHz sin batería: 12409 EX | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL (RE-USABLE) CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - Rotación de Inserción: 120° en ambas direcciones (izquierda y derecha) y 130° arriba/abajo. - Angulo de flexión (arriba/abajo): 270° / 270° - Tubo de inserción: 3.1 mm / 9.5 Fr - Canal de trabajo: 1.2 mm/ 3.6 Fr - Diámetro exterior del tubo de inserción : entre 8.5 y 9 Fr. - Longitud de trabajo: 67 cm / 670 mm - Ángulo de visión: 90°. - Sistema de imagen: Fibra óptica / Digital con Chip-on-Tip. - Fuente de luz: Compatible con fuentes de luz externa. - Material: Construcción robusta para mayor durabilidad y resistencia a la torsión. CARACTERISTICAS DE DISEÑO Y VISUALIZACIÓN: - Pantalla Portátil - Rotación izquierda y derecha - Punta delantera corta. - Mejor visión y durabilidad para el procedimiento RIRS. - Capacidad para toma de fotografías y grabación de video. ERGONOMIA Y USABILIDAD - Diseño Ergonomico: Mango y controles diseñados ergonómicamente para facilitar el manejo y reducir la fatiga del operador. - Controles de Precisión: Botones que permitan un ajuste preciso del ángulo y la posición. HIGIENE Y MANTENIMIENTO - Facilidad de Limpieza y Desinfección: Diseño que permita una limpieza y esterilización eficientes, preferiblemente con componentes desmontables. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales resistentes a desinfectantes comunes para asegurar una vida útil prolongada del equipo. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento (RECAMBIO DE CONSUMIBLE - DESCARTABLE) - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0