ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Formato de Carta de Presentación de la Propuesta”

Señores

CORPORACIÓN SALUD UN

Ciudad.

ASUNTO: Formato de Carta de Presentación Propuesta “ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO”

Por medio de ésta y los documentos que se adjuntan me permito presentar propuesta para participar en el proceso de contratación del asunto y en el evento de resultar elegido como contratista, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la celebración, suscripción, efectuar los trámites de legalización, ejecución, terminación y liquidación del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en las condiciones contractuales. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la Corporación Salud UN.

Asimismo, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente carta:

- Que tengo la capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.

- Que la propuesta, todos los documentos y anexos que la integran y toda la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas lesivas para las partes.

- Que en caso de que, sea escogido como contratista, me comprometo a acatar las normas de la Corporación Salud UN en materia de Acreditación en Salud.

- Que cuento con la capacidad de organización técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual.

- Que los valores económicos de nuestra propuesta son los que se indican en el Anexo – Propuesta Económica

- Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente provienen de actividades lícitas.

- Que los valores unitarios de nuestra propuesta son fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.

- Que he leído, entendido y acepto las condiciones de la invitación y acepto cumplir con todos los requisitos y condiciones en ella exigida en el proceso de selección y en la ejecución si soy elegido como contratista.

- Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura) no se encuentra/n incurso/s dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, o la Ley o las demás normas aplicables a la materia.

- Que el (proponente) y los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de la presentación de la oferta, expedido por la Contraloría General de la República.

- Que mi información básica se resume así:

| Nombre completo del proponente |  |
| --- | --- |
| Cédula de ciudadanía o Cédula de Extranjería o NIT |  |
| Representante legal |  |
| Correo electrónico de notificación |  |
| Se adjunta la oferta económica, que contiene la información del “Anexo – Propuesta Económica” del proceso de selección, la cual hace parte integral de nuestra propuesta y es por un valor total de : VALOR EN LETRAS (VALOR EN NUMEROS) |  |

(En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura, se debe indicar el nombre de cada una de sus integrantes)

| PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: | Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los plazos establecidos en las condiciones del proceso |
| --- | --- |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA: | Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a 30 días |

- Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso de contar con reserva legal indicar las normas y los documentos).

- Que nos comprometemos a destinar el personal idóneo, calificado y necesario para la debida ejecución del objeto contractual.

- Que como proponente cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato derivado del presente proceso y exigida en las condiciones.

- Declaro que no me encuentro incurso en conflicto de interés alguno, ni tampoco nuestro equipo de trabajo.

- Manifestamos en calidad de proponentes que una vez conocida la información contenida en el proceso, hemos efectuado nuestro propio análisis, hemos indagado plenamente los riesgos, contingencias, y otros datos necesarios para el buen desarrollo del contrato y determinar, de esta manera, los valores de nuestra oferta.

- Manifiesto que, para la elaboración de la oferta, consideré las condiciones de tiempo, modo y lugar necesarias para ejecutar el objeto del contrato a suscribirse si llego a ser elegido.

- Acepto que si soy adjudicatario del contrato no podré alegar durante la ejecución del contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.

- Como proponente acepto que la notificación personal que deba hacer la Corporación en desarrollo del proceso de selección del asunto y en la ejecución del contrato, se efectúe de manera electrónica al correo electrónico señalado por nosotros, en esta carta de presentación, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________

NIT: ______________ TELEFONO FIJO DE CONTACTO:

CELULAR:

Nombre del representante legal del proponente _______________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado incluir los datos respectivos).  C.C. N.º ________________ de ____________.

Firma del representante legal ________________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado firmar en el espacio respectivo).

C.C. N.º ________________ de ____________.

Firma del proponente ______________________________ (si es persona natural) C.C. N.º ________________ de ____________.

ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Formato Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales”

Señores

CORPORACIÓN SALUD UN

Ciudad.

ASUNTO: Certificación De Pagos De Seguridad Social y Aportes Parafiscales

El suscrito ___________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ________________________________, en mi calidad de* _______________________________ de la empresa_________________________ con NIT No._______________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Atentamente:

Firma representante legal del Proponente Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

* En caso de Persona Jurídica, la presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal de la empresa o por el Representante Legal en caso de que la SOCIEDAD no esté obligada a tener Revisor Fiscal. En caso de persona natural, debe ser firmada por el proponente. Si la empresa tiene menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.

NOTA: Sí el proponente se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal, deberá hacer dicha manifestación

ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Formato Compromiso anticorrupción”

Señores

CORPORACIÓN SALUD UN

Ciudad.

ASUNTO: Compromiso anticorrupción

Yo, ___________________ identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

- Apoyamos la acción de LA CORPORACIÓN SALUD UN, para fortalecer la transparencia.

- No estamos incursos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a colaboradores de la Corporación, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.

- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

- Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

- Nos comprometemos con el cumplimiento del Código de Ética de la Corporación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________

NIT: ______________

Nombre del representante legal del proponente _______________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado incluir los datos respectivos).  C.C. N.º ________________ de ____________.

Firma del representante legal ________________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado firmar en el espacio respectivo).

C.C. N.º ________________ de ____________.

Firma del proponente ______________________________ (si es persona natural) C.C. N.º ________________ de ____________.

ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Experiencia Habilitante del Proponente”

Señores

CORPORACIÓN SALUD UN

Ciudad.

ASUNTO: Experiencia Habilitante del Proponente

| No. | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO DE CONTRATO | EXPERIENCIA EN SMMLV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha terminación dd/mm/aa | No de días | Número de Meses | VALOR | SALARIOS MÍNIMOS - SMMLV |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se adjuntan en (__) folios las tres (3) certificaciones que evidencian lo relacionado en la tabla anterior.

El proponente deberá allegar este mismo formato en Excel.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que los datos aquí anotados son veraces y que pueden ser confirmados cuando se requiera.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Nit:

Nombre del representante legal del proponente _____________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado incluir los datos respectivos)

C.C. Nº ________________ de _______________

Firma del representante legal ________________________ (si es persona jurídica o consorcio o unión temporal. Si es apoderado firmar en el espacio respectivo)

C.C. Nº _________________________

Firma del proponente ______________________________ (si es persona natural) C.C. Nº

## ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Propuesta Económica”

Señores

CORPORACIÓN SALUD UN

Ciudad.

ASUNTO: Formato de Propuesta Económica

Por medio del presente formulario diligenciado de forma voluntaria e irrevocable, manifiesto COMO PROPONENTE que ME COMPROMETO a cumplir con el ofrecimiento económico del anexo (formato en Excel Propuesta Económica), por tanto asumiré todos los riesgos que se deriven de tal hecho, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato ni el menoscabo de la calidad de los bienes y/o servicios a contratar,  de conformidad con lo establecido en las condiciones de contratación, por lo que ofertó precios fijos durante la ejecución del contrato, tal y como se discrimina en el formato en Excel Propuesta económica.

El valor total de mi propuesta es de VALOR (EN LETRAS____________________________) (VALOR EN NÚMEROS___________________)

Los descuentos u ofertas adicionales, que tengo la capacidad de ofrecer son las siguientes, la cuales detallan las condiciones en que aplicaran: (EL PROPONENTE QUE TENGA LA CAPACIDAD DE OFRECER DESCUENTOS U OFERTAS DEBERÁ INDICARLO DE MANERA DETALLADA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES QUE DEBEN DARSE PARA QUE ESTAS APLIQUEN)

NOTA: Por favor diligenciar el formato en Excel Propuesta económica y anexar el medio magnético en formato Excel y en formato PDF debidamente firmado.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

Nit:

Nombre del representante legal del proponente _____________________

C.C. Nº ________________ de _______________

Firma del representante legal ________________________

(Este formato es de Obligatoria presentación y diligenciamiento

## ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

## ANEXO – “Formato contrato”

CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN ÁREA DE CHEQUEO MÉDICO

Entre los suscritos, LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA identificada con NIT 900.578.105-0 representada por OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 7.224.090, en su calidad de Director General nombrado de conformidad con el acta 93 de Junta Directiva del 13 de octubre de 2020 y facultado para contratar de conformidad con el artículo 22 de los estatutos, quien en adelante se denominará LA CORPORACIÓN, de una parte; y por la otra NOMBRE DEL CONTRATISTA identificado con TIPO DE IDENTIFICACIÓND EL CONTRATISTA (NIT o CC o el tipo de identificación del contratista) xxxxxx, quien obra en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar contrato de (suministro, compraventa, prestación de servicios, etc), previas las siguientes consideraciones:

- La Dirección XXXXXXXXX es la responsable de XXXXXXXXXXXX.

- La Corporación Salud UN adelantó proceso de selección y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cumplió con los requisitos determinados para desarrollar el objeto y obligaciones del presente contrato.

En consecuencia el contrato se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO: Realizar adecuaciones locativas requeridas en el área de chequeo médico ejecutivo de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y las normas técnicas de construcción y de habilitación que aplican a la Corporación Salud UN - Hospital Universitario Nacional de Colombia.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo de la cláusula primera EL CONTRATISTA se tendrá las siguientes obligaciones:

- Obligaciones Generales: Además de las consagradas en la Ley, conforme a la naturaleza del contrato a celebrar, están a cargo del contratista las siguientes obligaciones:

- Suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes al envío realizado por la Corporación.

- Constituir las pólizas exigidas máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración del contrato y allegarlas a la Corporación para su aprobación, en las condiciones, plazos, objeto y montos establecidos en la cláusula respectiva del contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos o adicionarlos cuando sea necesario

- Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con el presente documento, sus anexos y la propuesta presentada.

- Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

- Aportar soportes o insumos de manera oportuna y eficaz para dar respuesta a derechos de petición relacionados con el objeto del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015.

- Cumplir sus obligaciones de carácter tributario nacional, departamental y municipal, así como las derivadas de sus relaciones civiles y/o laborales con el personal que vincule para ejecutar el contrato.

- Informar oportunamente a la Corporación las novedades que puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de la operación objeto del contrato y proponer estrategias para solucionarlas.

- Presentar y sustentar oportunamente ante la Corporación o los Organismos de Control, la información detallada y precisa sobre el desarrollo del contrato, cuando así se requiera.

- Atender los lineamientos y políticas generales de la Corporación, así como cumplir los procesos y procedimientos definidos para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

- Conocer, capacitar e implementar de manera directa y/o con sus subordinados, las acciones que emprenda EL CONTRATANTE para lograr la acreditación en salud, de lo cual deberá quedar registro documental, previo acuerdo con el supervisor del contrato.

- Proporcionar todos los insumos, elementos de protección individual y seguridad industrial, maquinaria, equipos y herramientas en buen estado necesarios para desarrollar el objeto del contrato, dando cumplimiento al Decreto 0723 de 2013 a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos asociados a cada actividad.

- Disponer o abrir una cuenta bancaria en la que se consignarán las sumas correspondientes a cada uno de los pagos del contrato.

- Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba u obtenga para el cumplimiento del contrato.

- Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de los datos personales que se obtengan en la ejecución del contrato.

- Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 según el objeto del contrato.

- Cumplir las demás obligaciones establecidas de las presentes condiciones, los anexos y los demás documentos del proceso, así como con la propuesta presentada a la Corporación.

- Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.

- Dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo y normativa vigente para trabajo en alturas, en caso de realizar los trabajos a más de 1,50 m de altura.

- Cumplir con la Resolución 1565 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, en los casos determinados en la misma.

- Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a su actividad, especialmente los establecidos en la Ley 1672 de 2013, en el Decreto 1076 de 2015 y garantizar la disposición de los residuos sólidos convencionales y peligrosos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Ley 1672 de 2013 Art. 6, decreto 2981 de 2013 art. 47, Decreto 1076 de 2015 Libro 2 Parte 1, Título 6, Capítulo 1, Decreto 1512 de 2010 Art. 15 y 19, Resolución 1297 de 2010 Art. 16 y 20, lo dispuesto por la normatividad Municipal o distrital, que nos llevan al cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente para el manejo y disposición final de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, en especial los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE’s) que se generen durante las actividades contractuales.

- Capacitar a su personal sobre el manejo integral de los residuos sólidos convencionales y residuos peligrosos (identificación y manejo), almacenamiento y uso adecuado de elementos de protección individual, uso seguro de herramientas y reporte de accidentes de trabajo, riesgos asociados a las actividades, entre otras.

- Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y participar activamente en la implementación de dichos planes

- Tener contrato con un gestor autorizado por la autoridad ambiental competente para la disposición final de los residuos peligrosos generados en la ejecución del contrato. Entregar la debida certificación de la disposición final.

- Contar con un protocolo en caso de emergencias.

- Tener capacitado y entrenado al personal en primeros auxilios.

- Contar con la documentación vigente en cuanto a: revisión técnico-mecánica, SOAT, licencia de tránsito, elementos de emergencia como botiquín y extintores y la licencia de conducción de los conductores, en el caso de que se utilice dentro de la logística algún tipo de transporte ya sea de personal, equipos, insumos químicos, etc. Adicionalmente todos los conductores deben contar con el curso de manejo defensivo no mayor a un año de vigencia y tener establecido y por escrito un protocolo de emergencia en caso de presentarse alguna eventualidad imprevista.

- Conocer y acatar las normas contractuales y de Supervisión de la Corporación.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y entrabamientos que afecten el objeto del contrato.

- Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario en caso de que se generen.

- Atender cualquier recomendación que haga LA CORPORACIÓN relacionada con las obligaciones del contrato.

- Asistir a las reuniones que se programen para la ejecución de obligaciones, así como mesas de trabajo y en general cualquiera de los eventos que se requiera, atendiendo en ellos las consultas y solicitudes que allí se formulen, en el marco del objeto contractual.

- Presentar junto con la factura respectiva, certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal –de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002– con la cual se acredite que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (salud, riesgos laborales, pensiones), así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar.

- Presentar informes mensuales dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, acerca del estado de ejecución físico y financiero del contrato, y aquellos que se requieran de forma extraordinaria dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud.

- Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal deberá estar debidamente identificado por uniformes.

- Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, indicados en el presente documento.

- Utilizar materiales y demás elementos de primera calidad en su género

- Cumplir con el manejo de toda clase de residuos sólidos como los ordinarios, reciclables, y los peligrosos, el control de emisiones atmosféricas, programa para el control del suelo y lo demás considerado en la guía de manejo socio-ambiental.

- Garantizar todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y presentar el certificado de calidad del equipo a utilizar, además el personal empleado para tal fin deberá tener el certificado del curso avanzado de “trabajos en alturas con sistema de transito vertical y desplazamiento horizontal o cuando se combine con otro trabajo de alto riesgo” expedido por el SENA o una entidad avalada por éste, verificando en los listados de personas naturales o jurídicas autorizadas ubicada en la página WEB del SENA.

- Disponer por parte del contratista los residuos, escombros y demás desechos causados por las adecuaciones con los respectivos certificados de disposición de botadero autorizado.

- Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

- Obligaciones Específicas:

## Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

- Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones establecidas en el ANEXO – “Propuesta Económica”, y que se detalla a continuación:

| CUADRO DE ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRACANTIDADES |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |
| 1,00 | PRELIMINARES |
| 1,01 | Replanteo de muro y redes |
| 1,02 | Suministrar e instalar cerramiento con muro drywall a una sola cara con una altura de pisos techo, montaje estable y continuó, puntos de acceso controlados y señalización (son dos frentes de acceso y 2 puertas), instalación de esclusa con plástico bajo el cumplimiento del formato da-fr-91 lista de chequeo en caso de remodelaciones. |
| 1,03 | Desmontar las instalaciones hidráulicas en polietileno y/o PVC ø 1/2" , 3/4", 1", 1 1/2" |
| 1,04 | Desmontar y/o suspender instalaciones hidráulicas PVC ø 2" , 3" y 4" |
| 1,05 | Desmontar, suspender y retirar de manera general aparatos (tomas, interruptores, sensores, cableado eléctrico y datos, tubería, canaletas, luminarias, etc.) |
| 1,06 | Demoler placa de piso e=<5 cm, |
| 1,07 | Demoler placa de piso e=<5 cm, (ml) |
| 1,08 | Demoler muros en drywall o superboard (doble cara), incluye enchape en caso que tenga instalado y estructura liviana en aluminio |
| 1,09 | Demoler muros en mampostería, incluye enchape en caso que tenga instalado |
| 1,10 | Desmontar mesones y pocetas de traslado lateral |
| 1,11 | Realizar las Regatas en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tubería diámetro menores a 1" (incluye corte y retiro) |
| 1,12 | Realizar las Regatas sobre placa de piso para instalación de puntos sanitarios de tubería sanitaria de 2 a 4" |
| 1,13 | Realizar el desmonte de piso en vinilo, incluye media caña y raspado de superficie y preparación para enchape |
| 1,14 | Realizar el desmonte de cielo raso falso |
| 1,15 | Realizar el desmonte de aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos) |
| 1,16 | Realizar el desmonte de marcos y puertas |
| 2,00 | MUROS DIVISORIOS |
| 2,01 | Construir muro estructura liviana doble cara e=10 cm, incluye lamina de fibrocemento de 10mm e incluye 3 capas de masilla y con frescasa |
| 2,02 | Construir muro estructura liviana doble cara e=10 cm, incluye lamina de fibrocemento de 10mm e incluye 3 capas de masilla y con frescasa (ml) para recubrimiento de muros de carga |
| 2,03 | Construir muro estructura liviana a una cara e=10 cm, incluye lamina de fibrocemento de 10mm e incluye 3 capas de masilla y con frescasa (ml) para recubrimiento de muros de carga |
| 2,04 | Realizar el reforzamiento de estructura para montaje de lavamanos , barra mr, muebles en muros divisorios |
| 3,00 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS |
| 3,01 | Estucar filos y dilataciones |
| 3,02 | Realizar mantenimiento de muros, incluye resane, estuco y pintura (3 manos) |
| 3,03 | Suministrar e instalar media caña PVC para techos (incluye accesorios de encuentro y remate) |
| 3,04 | Suministrar e instalar media caña PVC esquineros encuentro muros (incluye accesorios de encuentro y remate) |
| 4,00 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS |
| 4,01 | Realizar Punto desagüe sanitario PVC 4" |
| 4,02 | Suministrar e instalar tubería sanitaria PVC 4". |
| 4,03 | Suministrar e instalar accesorios PVC-s 4" |
| 4,04 | Realizar Puntos de desagüe sanitario PVC 2" |
| 4,05 | Suministrar e instalar tubería sanitaria PVC 2". |
| 4,06 | Suministrar e instalar accesorio PVC-s 2" |
| 4,07 | Realizar punto desagüe sanitario PVC 3" con sifón |
| 4,08 | Suministrar e instalar tubería sanitaria PVC 3". |
| 4,09 | Suministrar e instalar Accesorios PVC-s 3" |
| 4,10 | Realizar punto agua caliente polipropileno agua caliente de 20 mm |
| 4,11 | Suministrar e instalar la Red suministro polipropileno para agua caliente de 20 mm |
| 4,12 | Suministrar e instalar registro control polipropileno 1/2" para agua caliente de 20 mm |
| 4,13 | Suministrar e instalar Accesorios polipropileno para agua caliente de 20 mm |
| 4,14 | Suministrar e instalar punto agua caliente polipropileno agua fría de 20 mm |
| 4,15 | Suministrar e instalar la red suministro polipropileno para agua fría de 20 mm |
| 4,16 | Suministrar e instalar registro control polipropileno 1/2" para agua fría de 20 mm |
| 4,17 | Suministrar e instalar accesorios polipropileno 1/2" para agua fría de 20 mm |
| 4,18 | Suministrar e instalar la Reventilación 4 " |
| 4,19 | Suministrar e instalar la Reventilación 3" |
| 4,20 | Suministrar e instalar la soporte tipo pera y varilla roscada con anclaje a placa |
| 5,00 | APARATOS SANITARIOS |
| 5,01 | Suministrar e instalar sanitario para personas de movilidad reducida - sanitario Montecarlo alongado blanco corona -referencia o29161001 baño sala espera y baño consultorio 2 |
| 5,02 | Suministrar e instalar lavamanos tipo vessel redondo un mesón en quarztone de 12 mm blanco polar reengruese de 4 cm acolillado a 45°, incluye perforación para poceta tipo vessel (incluye kit desagüe y suministro). Mueble bajo según diseño incluye dos cajones con herrajes de cierre suave, costados y frente de cajón en melamina alto brillo blanco , estructura en melamina referencia blanco polar RH Ubicación: baño sala de espera dimensiones: mesón 1,50*0,50 m y mueble bajo 0,80x0,50. |
| 5,03 | Suministrar e instalar lavamanos tipo vessel redondo un mesón en quarztone de 12 mm blanco polar reengruese de 4 cm acolillado a 45°, incluye perforación para poceta tipo vessel (incluye kit desagüe y suministro). Mueble bajo incluye dos cajones con herrajes de cierre suave, costados y frente de cajón en melamina alto brillo blanco , estructura en melamina referencia blanco polar RH Ubicación: baño consultorio dimensiones: mesón 0,80*0,50 m y mueble bajo: 0,80x 0,30x 0,50 |
| 5,04 | Suministrar e instalar lavamanos tipo vessel referencia fussion 45 con mesón integrado blanco, en porcelana sanitaria brillante (incluye kit desagüe y suministro), mueble según diseño, incluye dos cajones con herrajes de cierre suave, costados y frente de cajón en melamina alto brillo blanco , estructura resistente a la humedad, canto rigido. Ubicación: consultorio 1 y 2 dimensiones: 0,60 cm x 0,42 x0,39 m |
| 5,05 | Suministrar e instalar grifería lavamanos altura media, con sensor de movimiento |
| 5,06 | Suministrar e instalar Juego de barras de seguridad en l 24" x 35" para baño pmr. Suministro e instal. (acero inoxidable antiácido grado 304) |
| 5,07 | Suministrar e instalar extractor ubicación: baño sala espera- marca broan |
| 5,08 | Suministrar e instalar ducha monocontrol marca corona, incluye regadera y ducha teléfono |
| 6,00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| 6,01 | Suministrar e instalar luminaria panel led de incrustar, uso interior, 18w, 6500k, 1250 lm, 100v - 240v, ∅ 220 mm, marca sylvania |
| 6,02 | Suministrar e instalar luminaria panel led de incrustar, uso interior, 12w, marca sylvania |
| 6,03 | Suministrar e instalar luminarias led -cintas (iluminación intermedia) |
| 6,04 | Suministro e instalación lámparas de emergencia (Luz Emergencia Led R1 2x1.6w – SYLVAINA) |
| 6,05 | Suministrar, instalar y conectar interruptor doble, 15 amp, 125 v, color blanco, marca Leviton, ref. 5634-w |
| 6,06 | Suministrar, instalar y conectar interruptor sencillo 15 amp, 120 v, color blanco, marca Leviton, ref. Ref. 5601 |
| 6,07 | Suministrar e instalar sensor de presencia para iluminación, incandescente 800 w @120 v, fluorescente 1200 va @120 v, cobertura 180º - 195 m² marca Leviton, ref. Ods10-idw ubicación: baños y vestier |
| 6,08 | Suministrar e instalar Salida para lámpara en tubo Conduit EMT de 3/4 y conductores de cobre 3 x 12awg libre de halógeno - marca Centelsa o procables, incluye clavija con polo a tierra, y cable encauchetado 3x12 awg libre de halógeno |
| 6,09 | Suministrar e instalar Salida para televisión (incluye: Tapa ciega, caja, tubería EMT hasta la bandeja del corredor principal (aprox 10ml)) |
| 6,10 | Suministrar e instalar Faceplate color blanco, incluye jack cat. 6a, color azul, marca simeons |
| 6,11 | Suministrar, instalar y conectar tomacorriente doble circuito regulado, 15 amp, 125v, 2 polos + tierra, con tapa, color naranja, nema 5-15r, ref. 5262-ig marca Leviton o equivalente-marca Leviton grado hospitalario |
| 6,12 | Suministrar, instalar y conectar tomacorriente doble gfci (ground fault circuit interrupters), 15 amp, 125v 2 polos + tierra, con led indicador. Con tapa, color blanco, nema 5-15r ref. 7599-w. |
| 6,13 | Suministrar e instalar Tomacorriente doble, grado hospital, 20 amp, 125v, 2 polos + tierra, con tapa, color blanco, nema 5-20r, marca Leviton o equivalente |
| 6,14 | Suministrar e instalar salida para interruptor doble: tubo emt 3/4", cable de cobre aislado libre de halógeno 2xnº 12 + 1 x n° 12t awg, caja metálica 5800 o 2400, terminales emt 3/4".-marca Centelsa o procables |
| 6,15 | Suministrar e instalar salida para interruptor sencillo: tubo emt 3/4", cable de cobre aislado libre de halógeno 2xnº 12 + 1 x n° 12t awg, caja metálica 5800 o 2400, terminales emt 3/4".-marca Centelsa o procables |
| 6,16 | Suministrar e instalar salida para sensor: tubo emt 3/4", cable de cobre aislado libre de halógeno 2xnº 12 + 1 x n° 12t awg, caja metálica 5800 o 2400, terminales emt 3/4". |
| 6,17 | Suministrar e instalar conduleta lb ∅ 3/4" |
| 6,18 | Suministrar e instalar Tubo galvanizado emt de 3/4". Curvas, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuerca). |
| 6,19 | Suministrar e instalar bandeja portacable tipo malla electrozincada, 20 cm, incluye soportes, uniones y accesorios de sujeción, cable de cobre desnudo 8 awg. Suministro e instalación |
| 6,20 | Suministrar e instalar Circuito elevado en cable de cobre; cable 12awg freetox lshf 600v 75ºc tc ne r100 marca nexan o su equivalente en la marca Centelsa referencia sintex 80ºc 750 v pehffrlsct: 2x12+1x12t awg 90°c. Libre de halógeno |
| 6,21 | Suministrar e instalar Cable para voz y datos utp cat. 6a libre de la halógenos marca Siemon |
| 6,22 | Suministrar e instalar tablero de protección trifásico 12 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador (incluye breaker industrial de 50 AMP capacidad de ruptura 25 kA). Suministro e instalación tablero marca Legrand- regulado y normal |
| 6,23 | Suministrar e instalar circuito en cable de cobre; cable 8 awg freetox lshf 600v 75ºc tc ne r100 marca nexan o su equivalente en la marca Centelsa referencia sintex pehffrlsct: 4x8+1x8t awg libre de halógeno |
| 6,24 | Suministrar e instalar riel chanel soporte de tubería metálica (emt) incluye riel chanel de 4x4, varilla roscada 3/8, abrazadera ajustable 1/2" emt, tornillo autoperforante y tuerca y arandela |
| 6,25 | Suministrar e instalar sistema de sonido( sala de bienestar y sala de espera con conexión al punto de recepción ) 2 parlantes de incrustar con conexión directa al counter de ingreso manejado desde el PC con salidas de audio gama tipo (Samsung, sony o LG) |
| 6,26 | Suministrar e instalar breaker enchufable de 50 AMP tripolar (marca legrand) |
| 6,27 | Suministrar e instalar interruptor enchufable 3x20 a (legrand) |
| 7,00 | PISOS BASES |
| 7,01 | Realizar Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.05 |
| 7,02 | Realizar Placa base en concreto 3000 psi e=0.050 m |
| 8,00 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS |
| 8,01 | Suministrar e instalar Piso porcelanato soho gris 31.2x 61.3 cm- referencia: 617212501 , tráfico comercial- sala de espera y consultorio 1 y 2 |
| 8,02 | Suministrar e instalar ENCHAPE Piso Pared Samsara Gris Multitono 30x60 Referencia: 604672031 UBICACIÓN BAÑOS O SIMILAR (PISOS) |
| 8,03 | Suministrar e instalar ENCHAPE Piso Pared Samsara Beige Multitono 30x60 Referencia: 604672031 UBICACIÓN BAÑOS O SIMILAR (MUROS) |
| 8,04 | Suministrar e instalar Media caña en granito pulida con dilatada plástica incluye pulida y sellada Ubicación: consultorios |
| 8,05 | Suministrar e instalar Guarda escobas piso porcelanato soho gris 31.2x 61.3 cm- referencia: 617212501 Ubicación áreas de acceso |
| 9,00 | CIELO RASO |
| 9,01 | Suministrar e instalar cielo raso dry-wall 1/2" con lamina de yeso de 12,5 mm y pintado |
| 9,02 | Suministrar e instalar cielo cielo raso dry-wall 1/2" con lamina de yeso de 12,5 mm y pintado (ml) |
| 9,03 | Suministrar e instalar cielo raso dry-wall 1/2" con lamina de yeso de Rh 12,5 mm y pintado |
| 9,04 | Suministrar e instalar cielo raso dry-wall 1/2" con lamina de yeso de Rh 12,5 mm y pintado (ml) |
| 9,05 | Realizar Cortes en cielo raso e instalación tapas de inspección incluye soportes en tee de aluminio color blanco de 1" |
| 9,06 | Suministrar e instalar marco en aluminio de 60 x 60 para escotilla de inspección |
| 9,07 | Realizar Perforación para incrustaciones de lámparas |
| 10,00 | PINTURAS |
| 10,01 | Realizar la aplicación de vinilo tipo 2 (tito Pabón) para interior 2 manos filos y dilataciones (muros y techo falso) |
| 10,02 | Realizar la aplicación de vinilo tipo 2 (tito Pabón) para interior 2 manos filos y dilataciones (muros y techo falso) |
| 10,03 | Realizar la Pintura acrílica para interior alta asepsia para muros (muros y techo falso) -( dos manos) |
| 10,04 | Realizar la Pintura acrílica para interior alta asepsia para muros (muros y techo falso) - ( dos manos) ml |
| 11,00 | CARPINTERÍA VIDRIO Y ALUMINIO |
| 11,01 | Suministrar e instalar salpicadero en PVC MARMOLIZADO O LAMINA PVC PARA PAREDES (TONO A SELECCIONAR) según diseño para lavamanos en áreas de consultorios, instalación piso techo (2,3m x 1m) |
| 11,02 | Suministrar e instalar puerta de vidrio templado laminado 4+4 de un cuerpo abatible (con tubular piso techo con tubo redondo de 2" en acero inoxidable), perfileria en acero inoxidable, incluye manijas y cerradura inferior y cerradura central chapa plana marca Yale. dimensiones: alto: 2.30 m ancho: 1.10m ubicación: puertas de acceso al área |
| 11,03 | Suministrar e instalar división de vidrio templado laminado 4+4, con película color hielo, 2 parales en acero inoxidable tubular de 3" con pin de fijación de 1/2' y escudos de soporte superior e inferior, incluye dilatadores y soportes horizontales ai vidrio. debidamente instalado dimensiones: alto: 2.30 m ancho: 1.10m ubicación: consultorio 1 y 2 |
| 11,04 | Suministrar e instalar división para baño en vidrio seguridad templado tipo corredera consta de dos hojas de vidrio cristal templado y un kit de instalación con accesorios en acero inoxidable dimensiones: alto: 2.30 m ancho: 1.10m ubicación: vestier con ducha |
| 11,05 | Suministrar e instalar espejo rectangular con luz led en parte posterior- dimensiones según diseño -ubicación: consultorio 1 y 2 -biselado y flotado |
| 11,06 | Suministrar e instalar logo del hospital universitario nacional de Colombia en acrílico cortado en láser (según diseño) |
| 11,07 | Suministrar e instalar mesón en acero inoxidable aisi 304 calibre 18,antiácido, en acabado pulido. cuenta con remate frontal y laterales en faldón de 5 cm y remate contra muro tipo salpicadero de 8 cm de altura -estructura para superficie en perfil tubular cuadrada en acero inoxidable calibre 18 de 1 1/2", párales en perfil tubular cilíndrico de 1 1/2'' con refuerzo en perfil tubular de 1'' en acero inoxidable, con niveladores de párales accionado por sistema roscado y entrepaño del mismo material de acuerdo a la dimensión del mesón ubicación: consultorio 2 dimensiones: 0,60 x 0,60 m y 0,90m altura |
| 12,00 | CARPINTERÍA MADERA Y ACERO |
| 12,01 | Suministrar e instalar Superficie de trabajo en madera aglomerada de 25 mm de espesor, revestida en lámina decorativa tipo formica (hpl) referencia roble americano, con cantos rígidos con bocel plano termo fundido en PVC de 2 mm de espesor. El soporte estará conformado por pata lateral izquierda de 25 mm en melamina con acabado en el mismo material ( remate a piso en zócalo en aluminio) y soportes con escuadras a pared metálico lateral / perimetral con acabado en pintura electrostática, disponible en color gris, blanco o negro, con tornillos de aseguramiento y anclaje mecánico a la superficie. Ubicación: área coworking Dimensiones: alto: 0.75 m Fondo: 0.55 m Largo: 1.65M |
| 12,02 | Suministrar e instalar mueble de recepción cuenta con una estructura de doble nivel, diseñada para optimizar tanto la atención al usuario como las actividades administrativas del personal. Superficie inferior (escritorio de trabajo): ubicada a una altura de 75 cm desde el nivel del piso terminado, destinada al uso de equipo de cómputo y actividades de registro. Está fabricada en madera aglomerada de 25 mm de espesor, revestida con lámina decorativa tipo formica (hpl), en color a elección y cantos en PVC rígido de 2 mm de espesor con acabado tipo bocel plano. A lo largo del mueble se incorpora un módulo técnico que aloja una canaleta metálica para la instalación de puntos eléctricos y de datos, permitiendo una gestión ordenada y segura del cableado. Área designada para equipo de cómputo e impresora (en la parte inferior del mueble) superficie superior (mostrador frontal): ubicada a una altura de 1.10 m desde el nivel del piso terminado, cumple la función de mostrador para atención al público, generando una barrera visual y física que facilita la interacción con usuarios y visitantes. Esta superficie deberá estar fabricada en corian, según especificación del proyecto. |
| 12,03 | Suministrar e instalar superficie de trabajo está fabricada en madera aglomerada de 25 mm de espesor, revestida con lámina decorativa tipo formica (hpl), en color a elección cantos en PVC rígido de 2 mm de espesor, con pata lateral derecha de 25 mm en melamina con acabado en el mismo material ( remate a piso en zócalo en aluminio) y soportes con escuadras a pared metálico lateral / perimetral con acabado en pintura electrostática, disponible en color gris, blanco o negro, con tornillos de aseguramiento y anclaje mecánico a la superficie. Mueble superior de almacenamiento, con base, laterales y entrepaños en melamina blanca de 18mm. Puertas abatibles ubicado en la parte superior del mueble. Incluye uno o dos entrepaños para organizar elementos de archivo o poco uso. Este mueble debe tener una cajonera en la parte superior • dimensiones generales: escritorio ancho: 1,00m alto: 75 cm escritorio fondo: 55 cm mueble alto ancho: 1,00m alto: 75 cm fondo: 35 cm |
| 12,04 | Suministrar e instalar Centro de entretenimiento compuesto por: *módulo inferior: de 3,00 m largo *0,45 metros de alto, fabricado en melamina blanca, gris o texturizada alto brillo. La parte inferior se divide en cinco secciones: cuatro cajones con correderas ocultas tipo “bajo poner” y un nicho abierto destinado a codificador u otros dispositivos electrónicos, con pasacables posterior para organización de cableado. *módulo vertical: en el costado izquierdo se integra un mueble lateral con divisiones abiertas retroiluminadas mediante cinta led para elementos decorativos, y una sección inferior con puertas abatibles para almacenamiento cerrado. El panel de fondo del televisor está revestido con acabado decorativo tipo piedra generando un punto focal en el espacio. El televisor cuenta con retroiluminación led perimetral, aportando ambientación y realce visual al centro multimedia. En el costado derecho, se incorpora una superficie de apoyo en melamina de 75 cm de altura con canto engrosado, diseñada como estación auxiliar para café y bebidas, proporcionando un área funcional complementaria al conjunto. El fondo del soporte del tv está incluido y debe ser en material similar al resto y tono a seleccionar, incluye instalaciones led posteriores a la pantalla dimensiones: alto: 2.10 m fondo: 0.45 m largo: 4.20m |
| 12,05 | Suministrar e instalar Puerta entamborada en lamina de melamina RH de 5 mm enchapada en formica roble americano, estructura interna compuesta por bastidor perimetral en mdf de 30mm, con refuerzos internos mediante listones verticales y/o horizontales distribuidos de forma equidistante, canto en PVC rígido 2mm. *marcos laterales en tubo cold rolled calibre 18 de 8 x 4 cm con acabado en pintura electrostática color blanco o gris semi mate y tapa riel lámina galvanizada calibre 18 con pintura electrostática color blanco semi mate *sistema de deslizamiento compuesto por riel superior en acero galvanizado tipo u-100 sujeto a muro con chazos, compatible con sistema de rodachinas 80 sr, diseñado para soportar puertas de peso medio-alto con desplazamiento suave. *chapa cerradura pico de loro cazuela baño *doble manija tubular doble en acero inoxidable 25 cms. *guía o tope de piso para garantizar estabilidad del recorrido dimensiones: vano de 0,90 x 2,30 m |
| 12,06 | Suministrar e instalar Puerta tipo batiente de una hoja abatible, con estructura entamborada con lamina de melamina RH de 5 mm enchapada en formica roble americano, estructura interna compuesta por bastidor perimetral en mdf de 30mm, con refuerzos internos mediante listones verticales y/o horizontales distribuidos de forma equidistante, canto en PVC rígido 2 mm, con marco perimetral en acabado del mismo material , con perfil de 12 cm de ancho *chapa de manija *tope de piso tipo media luna en acero inoxidable dimensiones del vano: alto: 2.30 m - piso techo ancho: 0.96 m, ancho libre de 0.90m |
| 12,07 | Suministrar e instalar Puerta tipo batiente de una hoja abatible, con estructura entamborada con lamina de melamina Rh de 5 mm enchapada en formica roble americano, estructura interna compuesta por bastidor perimetral en MDF de 30mm, con refuerzos internos mediante listones verticales y/o horizontales distribuidos de forma equidistante, canto en PVC rígido 2 mm, con marco perimetral en acabado del mismo material , con perfil de 12 cm de ancho *chapa de manija *tope de piso tipo media luna en acero inoxidable dimensiones del vano: alto: 2.30 m - piso techo ancho: 0.80 m |
| 12,08 | Suministrar e instalar panel decorativo en aglomerado de 5 mm Rh revestido con formica referencia roble americano a medida, en los muros definidos según diseño., instalación integral, desde el piso hasta el techo (h: 2,32) y ancho de 1,88m, siguiendo los muros y dimensiones definidos en el diseño. Incluye corte, enchapado de cantos, pegado con adhesivo especializado y acabado profesional, bordes enchapados en canto rígido biselado o similar de acuerdo a instrucción del encargado del proyecto |
| 13,00 | TRANSVERSALES |
| 13,01 | Retirar de sobrantes, escombros y residuos generales, incluye trasiego hasta punto de acopio a 160m de la obra (incluye lona y enlonado de material) |
| 13,02 | Realizar el cargue manual en volqueta y disposición en botadero certificado (incluye certificación) capacidad 7 m3 |
| 14,00 | FINALES |
| 14,01 | Realizar el aseo general para entrega de obra |

- Ejecutar las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor.

- Pactar previamente las labores a ejecutar con la supervisión del contrato, con el fin de no obstruir la prestación de servicios del Hospital, definiendo el ingreso a las áreas y los horarios de ejecución.

- Ejecutar las actividades en horarios diurnos, nocturnos, días hábiles y fines de semana según los servicios y afectación al Hospital lo disponga, por lo tanto, los costos ofertados deben contener en sí mismos estas salvedades horarias, con el fin de garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios prestados por el Hospital.

- Organizar y coordinar las acciones necesarias para asegurar la ejecución de las actividades programadas por la Corporación, definiendo el ingreso a las áreas y los horarios de ejecución con el supervisor del contrato.

- Proveer los insumos, materiales, equipos necesarios para la debida y correcta ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones establecidas en el ANEXO – “Propuesta Económica”.

- Brindar respaldo o garantía por los elementos, componentes y materiales utilizados, por mínimo tres (3) años contados desde la fecha de su instalación.

- Contar como mínimo con una línea de celular y una dirección de correo electrónico para la comunicación con la supervisión y designar a una persona como enlace para garantizar la comunicación permanente.

- Cumplir oportunamente con los tiempos de ejecución y entrega de las actividades en óptimas condiciones de calidad y con las especificaciones solicitadas en el Anexo propuesta económica.

- Utilizar materiales nuevos y originales de óptima calidad para la ejecución y en las condiciones exigidas por la Corporación y presentados en la propuesta económica.

- Entregar el respectivo certificado de importación de materiales o productos del representante para Colombia cuando se utilicen en la ejecución del contrato.

- Aportar las garantías técnicas y/o de calidad de los materiales o productos suministrados para la ejecución del contrato y cumplirlas a cabalidad.

- Reemplazar sin ningún costo adicional para la entidad, aquellos materiales o productos utilizados durante la ejecución que presenten defectos de fábrica, en sus componentes o en su calidad. El reemplazo deberá hacerse dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del requerimiento efectuado por el supervisor.

- Presentar cotización debidamente justificada dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación, en caso de requerirse ítems no previstos en la propuesta económica.

- Reemplazar o retirar de la ejecución del contrato a cualquier contratista, empleado, o trabajador en los casos donde se evidencien faltas a la ética, conductas inapropiadas que afecten el contrato o la imagen institucional de la Corporación.

- Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas, de acuerdo con las solicitudes que le formule el Supervisor.

- Contar con hojas de seguridad de los productos químicos que se requieran para el desarrollo de los mantenimientos.

- Diligenciar recibo a satisfacción y calidad en relación con las actividades realizadas y adjuntarlo como soporte de su factura.

- Presentar informe técnico con registro fotográfico para reportar el avance en la ejecución de actividades, acompañado de los respectivos cortes de obra con memorias técnicas.

- Presentar un informe final técnico como soporte para la liquidación, con registro fotográfico en medio magnético y físico que contenga el desarrollo y ejecución del contrato, el cual debe incluir los planos record y el dossier del proyecto.

- Dar cumplimiento a lo requerido en el formato “Lista de chequeo de seguridad en caso de remodelaciones o ajustes de la infraestructura” DA-FR-91

- Presentar a la supervisión para aprobación el diseño de los cerramientos previo inicio de actividades.

- Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos oportunamente al sitio de ejecución de actividades para el cumplimiento del plazo establecido.

- Garantizar la disponibilidad de los insumos y ejecutar las actividades cumpliendo con la programación definida con el supervisor.

- Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega a satisfacción de la misma, el personal profesional y técnico que requiera para la oportuna e idónea ejecución del contrato. Entre ellos deberá contar Un (1) residente de obra con título de arquitectura o ingeniería civil, con mínimo tres (3) años de experiencia en acabados y detalles técnicos y dedicación 100% al presente proyecto.

- Adjuntar los certificados de garantía y autenticidad de los elementos y materiales eléctricos, en concordancia con la normativa RETIE, así mismo, las instalaciones a realizar, deben estar sujetas en un 100% de cumplimiento al Reglamento técnico de instalaciones Electicas (RETIE), el cual será auditado por un experto externo y en dado caso que se amerite corrección, el contratista seleccionado, deberá hacer los ajustes pertinentes.

- Emitir certificación de punto de datos, realizando pruebas de funcionamiento y marquillado.

- Conectar la red de reventilacion parcial del proyecto a la red actual principal más próxima disponible por el Hospital.

- Realizar pruebas hidráulicas de la tubería ejecutada y emitir informe de garantía de las instalaciones hidrosanitarias ejecutadas.

- Suministrar los contactos telefónicos y de correo electrónico para la gestión de novedades de calidad relacionadas con los productos entregados y servicios prestados.

- Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA declara que en relación con las obligaciones del presente contrato, se abstendrá de contraer obligaciones que impliquen conflicto de interés y que afecten su participación objetiva en las propuestas que en desarrollo del objeto a contratar deba realizar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN:

- Suministrar toda la información y formatos que requiera el contratista para el correcto desarrollo y ejecución del Contrato.

- Coordinar las acciones necesarias para asegurar la ejecución de las actividades programadas y la asistencia de quienes deban intervenir o participar en ellas, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

- Efectuar el pago al contratista dentro de las condiciones y oportunidades señaladas en el presente documento.

- Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.

- Asignar un supervisor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato.

- Participar en las reuniones que se generen en la implementación, puesta en marcha y seguimiento del Contrato.

- Solicitar los informes que se requieran para verificar el cumplimiento del objeto del presente contrato y a su vez definir juntamente con el contratista su formato y contenido.

- Ejecutar las demás actividades que sean de la naturaleza del presente contrato.

- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

- Las demás que por Ley o contrato le correspondan.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato resultante será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la póliza de garantía por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional.

QUINTA: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato será por valor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS M/CTE ($xxxxxxxxxxxxx) AIU incluido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y territorial legales a que haya lugar y costos y demás conceptos fijos, variables, directos e indirectos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato, tales como logística, transporte, seguros, contratación o vinculación de personal y demás actividades necesarias para el cabal desarrollo del objeto del contrato.

La Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional girará un 30% del valor del contrato en calidad de anticipo y el valor restante se cancelara de acuerdo con los bienes y servicios efectivamente recibidos y aceptados por la Corporación, a través del recibido a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, según avance de las adecuaciones con corte quincenal y amortización del anticipo hasta alcanzar el 90% y el saldo restante del 10% con la firma del acta de liquidación del contrato.

Los pagos efectuados por la Corporación Salud UN incluyen los costos de los bienes adquiridos, los costos logísticos y de transporte, del talento humano, los recursos tecnológicos, el valor del IVA y así como demás impuestos, tasas y aranceles, o todo costo relacionado que pueda surgir o estar relacionado con la vinculación contractual. Por ningún motivo, existirán pagos adicionales al valor ofertado y contratado.

Teniendo en cuenta la labor contratada, podrán requerirse mayores y menores cantidades de acuerdo con las necesidades de la Corporación, existiendo la posibilidad de no ejecutar una o varias actividades contratadas, sin que implique incumplimiento contractual.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán con cargo al presupuesto aprobado por la Dirección Financiera, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aceptación de la factura, la cual deberá ser radicada al correo electrónico 900578105@factureinbox.co y físicamente con la totalidad de los soportes que evidencien la entrega y aceptación de los productos por parte del supervisor, quien contará con tres (3) días para aceptar la factura. La simple presentación de la factura no se entenderá como aceptada ni se tendrá en cuenta para el inicio del término señalado para el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la forma prevista, mediante consignación en la Cuenta Corriente o de Ahorros No. xxxxxxxx del Banco xxxxxxxxxxx, cuyo titular es EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA pertenece al Régimen xxxxxxxxxx (común o no responsable de IVA) según Rut

PARÁGRAFO CUARTO: Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de los informes, soportes y requisitos exigidos en el contrato, y de los siguientes documentos:

1. Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta que cumpla con todos los requisitos de ley, la cual debe ser elaborada a nombre del contratista. La cual debe contener:

- Nombres y apellidos o razón social, completos con el número de identificación del beneficiario.

- Dirección, ciudad, y teléfonos, del beneficiario del pago.

- Especificar, con una breve descripción, el concepto del cobro y en idioma castellano, lote de cada producto enviado

- Firma del beneficiario de la factura o cuenta de cobro.

- Régimen tributario del beneficiario de la factura (común o no responsable de IVA).

- Indicación de si el beneficiario de la factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente es gran contribuyente responsable del I.V.A y/o auto retenedor de renta.

PARAGRAFO QUINTO: Sin la entrega de estos documentos, LA CORPORACIÓN se reserva la obligación de realizar el pago que le corresponda a EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEXTO: El valor aquí estipulado será disminuido en las retenciones de ley que procedan de conformidad con las normas vigentes.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: El contratista acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, éstos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.

PARÁGRAFO OCTAVO: Impuestos y Deducciones: El contratista pagará todos los impuestos, tasas, aranceles y contribuciones que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

PARÁGRAFO NOVENO: Los pagos se efectuarán previa presentación del informe de supervisión y certificación de cumplimiento suscrito por el supervisor del contrato, así como del comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales

SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en la sede de la Corporación Salud UN en la ciudad de Bogotá, Calle 44 No. 59 – 75 de la Localidad de Teusaquillo,

SÉPTIMA: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Conforme a lo establecido por la Ley 100 de 1.993, Ley 789 de 2.003. Decreto 1703 de 2.002, Decreto 510 de 2.003, Ley 828 de 2.003, y demás normas concordantes, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a sus trabajadores a los regímenes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales, caja de compensación y demás beneficios laborales manteniéndose al día en el pago de los aportes.

OCTAVA: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. Para efectos de lograr el propósito común, las partes acuerdan que toda la información que se compartan en desarrollo o ejecución de tratos preliminares entre ellas, o a favor de terceras personas relacionadas con el objeto del contrato y que sea comunicado a la otra, incluyendo, pero no limitando a cualquier información, observación, datos, material escrito, registro, documento, dibujo, fotografía, disposición, programas de computador, software, multimedia, programas fijos, invención, descubrimiento, mejora, desarrollo, instrumento, máquina, aparato, aplicación, diseño, trabajo literario, logo, sistema, idea promocional, lista de clientes, necesidad del cliente, práctica, información de precios o tarifas, procesos, pruebas, conceptos, fórmulas, métodos, información de mercado, técnicas, secreto de fabricación, producto y/o la investigación relacionada con el desarrollo real o previsto de productos, organización, control de comercialización, publicidad, negocio o fondos de LA CORPORACIÓN, será considerada como confidencial y quedará cobijada por las obligaciones que nacen de este acuerdo. En consecuencia, EL CONTRATISTA no podrá durante la ejecución ni después de finalizado el contrato, copiar o reproducir para su uso particular, dar a conocer o divulgar o revelar a cualquier persona lo que conozca en el marco de la ejecución del presente contrato.

### NOVENA: PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En Cumplimiento dispuesto por la Ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012), y habida cuenta que, al tenor de tales disposiciones legales, las partes son conocedoras y aceptan que:

### LA CORPORACIÓN en cumplimiento de su objeto social y en particular de sus finalidades como actor del sistema general de seguridad social en salud es responsable del tratamiento de datos personales, entendido como la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, dé datos personales y datos sensibles de personas naturales y/o jurídicas (añilados, usuarios, contratistas, colaboradores y/o trabajadores suyos, etc.).

### Como responsable del tratamiento tiene una serie de obligaciones respecto a los titulares de la información, obligaciones que en términos generales, entre otras, se circunscriben a contar con la debida autorización para el tratamiento, conservar !a información bajo condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, actualizar y rectificar la información, así como exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Lo anterior, entre las demás obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

### En desarrollo de este contrato y para dar cumplimiento a las obligaciones que el CONTRATISTA ha asumido frente al CONTRATANTE, es posible que el primero realice el tratamiento de datos personales o datos sensibles respecto de los cuales LA CORPORACIÓN es responsable en los términos arriba anotados.

### Dado lo anterior y habida cuenta que el tratamiento que pueda realizar el CONTRATISTA de la mencionada información lo convierte, en los términos de la Ley 1581 de 2012, en Encargado del Tratamiento (persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento) éste, debe entonces respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Es entonces que en virtud de lo anterior las partes acuerdan:

### En caso que en desarrollo del objeto de este contrato el CONTRATISTA llegue a tener acceso a datos personales de personas naturales y/o jurídicas que tengan algún vínculo con LA CORPORACIÓN ya sea como afiliados, contratistas, trabajadores, colaboradores, etc., el CONTRATISTA se obliga a respetar, mantener absoluta reserva y confidencialidad y de cualquier manera garantizar la seguridad y privacidad de la información y/o datos personales sensibles que le sean transmitidos o que de cualquier forma o medio llegue a conocer y/o que sean por éste recolectados, almacenados, usados, objeto de circulación o en general de cualquier operación o conjunto de operaciones, bajo los términos y/o condiciones que indique la normatividad vigente. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a contar con los medios técnicos, humanos y administrativos que sean necesarios para otorgar confidencialidad y seguridad a los datos evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y garantizando que la información es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

### En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA, sin ser esta una indicación taxativa, está obligado a usar y/o conservar la información en óptimas condiciones de seguridad, a tramitar en el menor tiempo posible las consultas y los reclamos formulados por los titulares de la información, respecto al tratamiento que haga de la información; y en general las demás establecidas en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Así entonces, le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA disponer, usar, difundir y/o transmitir de cualquier modo la información y/o datos sensibles a los que tenga acceso en desarrollo del presente contrato, ya que, dicha información debe ser recolectada, conservada y usada única y exclusivamente para el desarrollo del mismo.

### Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad que se derive del mal tratamiento de la información y/o incumplimiento a lo establecido en esta cláusula para con LA CORPORACIÓN y/o con los titulares de la información, por lo que responderá directamente con su patrimonio por los perjuicios probados que pueda ocasionar, como quiera que es conocedor de los mecanismos de vigilancia y sanción establecidos en el Titulo VII de la Ley Í581 de 2012, sin perjuicio de las demás sanciones y/o indemnizaciones a las que haya lugar. En todo caso si LA CORPORACIÓN fuere sancionado y/o condenado por causa (acciones u omisiones) atribuible al CONTRATISTA, podrá LA CORPORACIÓN iniciar las acciones de repetición correspondientes.

### Lo mencionado en el párrafo anterior, debe ser probado y el incumplimiento atribuible a la labor realizada por el CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto del contrato.

### Al finalizar la relación contractual con LA CORPORACIÓN, el CONTRATISTA se obliga a garantizar la confidencialidad de la información y/o datos personales que hayan sido conocidos en la ejecución de este contrato por cuenta de LA CORPORACIÓN y/o en todo caso en desarrollo de este contrato, quedando expresamente prohibida la utilización y/o tratamiento de los mismos con posterioridad a la terminación del contrato para ningún fin.

PARÁGRAFO: EXCEPCION: La única excepción respecto a la RESERVA O CONFIDENCIALIDAD de la información la constituye el requerimiento escrito de autoridad administrativa o jurisdiccional competente, con el lleno de los requisitos establecidos por la ley. De llegar a presentarse esta situación EL CONTRATISTA se compromete a dar traslado a LA CORPORACIÓN de la petición incoada por la autoridad

DÉCIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión y vigilancia del contrato estará a cargo de LA CORPORACIÓN a través del Director Administrativo quien en dicho ejercicio deberá: 1) Acordar cronograma de entregas y procedimiento para realizar los pedidos 2) Controlar la calidad de los bienes o servicios, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales. 3) Atender diligentemente las solicitudes y consultas de EL CONTRATISTA. 3) Coordinar y efectuar las reuniones, que sean necesarias para la debida ejecución del contrato. 4) Suscribir con EL CONTRATISTA las actas que en el desarrollo del contrato sean necesarias cumpliendo con los requisitos legales pertinentes. 5) Impartir instrucciones y sugerencias por escrito, y formular las observaciones que se estime conveniente sobre el desarrollo del contrato, siempre enmarcado dentro de los términos del mismo. 6) Certificar los productos solicitados y recibidos a satisfacción y aprobar la factura para inicio de trámite de pago

UNDÉCIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA goza de plena autonomía técnica en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales se refiere, en ningún caso el presente contrato se podrá considerar como un contrato de trabajo, quedando expresamente manifestado por las partes, como consecuencia el único pago al que se obliga LA CORPORACIÓN con EL CONTRATISTA es el enunciado en la CLÁUSULA QUINTA del presente contrato, como contraprestación del servicio prestado sin que haya lugar al pago a ningún otro valor de carácter laboral.

PARÁGRAFO: RELACION CONTRACTUAL. Las partes declaran expresamente que la vinculación y relación es únicamente de carácter CIVIL, por lo tanto, EL CONTRATISTA en ningún momento tendrá derecho a reclamaciones de Prestaciones Sociales u otros emolumentos de orden laboral.

DUODÉCIMA: CESION DE DERECHOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y por escrito de LA CORPORACIÓN.

DÉCIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION: Son causas para dar por terminado el presente CONTRATO: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad, previa certificación expedida por el Supervisor del contrato. 2) Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar con su ejecución. 3) Por EL CONTRATISTA no constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa las garantías exigidas en el presente contrato. 4) Por incumplimiento del objeto contractual. 5) Por sentencia judicial o acto jurídico de iguales efectos que así lo determine. 6) Por disolución o liquidación de EL CONTRATISTA o LA CORPORACIÓN

### PARÁGRAFO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente en cualquier momento, el presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento en que alguno de sus accionistas, socios, representantes legales, miembros de Junta Directiva, gerentes o directivos resulte formalmente incluidos en la orden ejecutiva número 12.978 "Specially Designated Narcotics Traffickers - SDNT", conocida en Colombia como "Lista Clinton", lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por fas leyes colombianas aplicables.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá abandonar la ejecución del contrato de manera intempestiva, ni suspender la entrega de productos, salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente soportados, por lo tanto, para la terminación anticipada del contrato deberá avisar con treinta (30) días de anticipación con el fin de realizar la correspondiente transición y terminación de su gestión a satisfacción

DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA CORPORACIÓN SALUD UN - HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA, con NIT No. 900.578.105-0 póliza de seguro con el fin de garantizar los siguientes amparos:

| RIESGO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 10% sobre el valor del contrato | El término de ejecución del contrato y ocho (8) meses más |
| Calidad del servicio | 20% sobre el valor del contrato | El término de ejecución del contrato y un (1) año más. |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 10% sobre el valor del contrato | El término de ejecución del contrato y tres (3) años más |
| Calidad de los insumos y materiales | 10% sobre el valor del contrato | El término de ejecución del contrato y tres (3) años más |
| Estabilidad de las adecuaciones | 10% sobre el valor del contrato | El término de ejecución del contrato y tres (3) años más |

- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

| RIESGO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Responsabilidad civil extracontractual | 100 SMMLV | Igual al plazo de ejecución del contrato |

Nota: En la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrán la calidad de asegurados LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 y el contratista, limitado ello únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas.

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir expresamente con las siguientes coberturas: i) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, ii) Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales, iii) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y sub-contratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismo amparos aquí requeridos, iv) Cobertura expresa de amparo patronal y v) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. El valor asegurado de cada uno de estos amparos debe corresponder a la cuantía de 100 SMMLV.

DÉCIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas y en conocimiento de la situación por parte de la Supervisión. EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena una suma de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma esta que será descontada del saldo a favor del CONTRATISTA quien declara desde ahora conocer y aceptar dicha disposición, sin perjuicio de acudir a los estrados judiciales para hacer efectiva el pago de la misma.

DÉCIMA SEXTA: MULTAS. En caso de mora o incumplimiento reiterativo o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, y/o incumplimiento en los planes de mejoramiento definidos conjuntamente, EL CONTRATISTA autoriza a LA CORPORACIÓN a imponer multas por los perjuicios que se le han causado o puedan llegar a causar.  EL CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a  LA CORPORACIÓN para efectuar dicha tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno (1%) por ciento del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez (10%) por ciento del valor estimado del contrato; para lo cual se adelantará el procedimiento que se describe a continuación: 1) El supervisor hará mínimo un requerimiento al CONTRATISTA exigiendo el cumplimiento de la obligaciones contractuales; 2) EL CONTRATISTA deberá responder dentro de los cinco (5) días siguientes al envío del correo electrónico definido en el presente contrato; 3) El supervisor del contrato deberá allegar a la Dirección Jurídica informe técnico haciendo la respectiva recomendación y la tasación de las multas, de acuerdo con el análisis de la respuesta emitida por EL CONTRATISTA; 4) La Dirección Jurídica emitirá requerimiento de pago de multa, con fundamento en el informe técnico emitido por el supervisor; 5)  EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación deberá pagar la multa; 6) Si EL CONTRATISTA no paga dentro del plazo estipulado, autoriza a LA CORPORACIÓN  a descontarlo de las sumas que por cualquier concepto le adeude, sin que EL CONTRATISTA, pueda dejar de ejecutar el objeto contratado.

DÉCIMA SÉPTIMA: ACATAMIENTO A POLÍTICAS DE LA CORPORACIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las políticas implementadas por LA CORPORACIÓN, de acuerdo con la información que reciba de la supervisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA: CERO TOLERANCIA AL FRAUDE: EL CONTRATISTA se compromete con LA CORPORACIÓN a que sus actuaciones estarán enmarcadas en los principios y valores éticos dispuestos por LA CORPORACIÓN en los códigos de ética y buen gobierno.

### DÉCIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO. Las partes declaran conocer y aceptar la Política Anticorrupción y Anti-Soborno, así como también las normas de los Estados Unidos de América de Prevención de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act -FCPA por sus siglas en inglés), el "UK Bribery Act" y las normas anticorrupción aplicables en Colombia, y se comprometen a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellas, a fin de no incurrir en conducta alguna que pudiera considerarse soborno o que sea de alguna manera corrupta.

### En particular, se comprometen en relación con las transacciones o relaciones o cuando actúen en representación de las entidades, a no ofrecer, pagar, prometer pagar, autorizar el pago, solicitar, recibir, o autorizar recibir dinero o cualquier dádiva o cosa de valor, directa o indirectamente, a funcionarios de gobierno, entidades gubernamentales o terceros con quienes tengan una relación comercial, con el fin de inducir una decisión, con el propósito de indebidamente obtener o retener un negocio, o dirigir un negocio hacia cualquier persona u obtener cualquier otra ventaja indebida.

### Las partes deberán informar inmediatamente cualquier sospecha de intento de soborno o cualquier conducta que implique la violación de la Política o las normas anticorrupción y anti soborno. Para tal efecto, podrán realizar la respectiva denuncia a través de la línea ética dispuesta por LA CORPORACIÓN.

### La renuencia a cooperar con estos requerimientos constituirá incumplimiento contractual grave e insubsanable, y podrá dar lugar a la terminación inmediata de cualquier relación entre las partes sin lugar a indemnización.

### Las partes serán responsables, indemnizarán y mantendrán indemne a la otra, por concepto de cualquier investigación, reclamo judicial o extra judicial, indemnización, demanda, acción, condena, gastos, pago de honorarios y demás erogaciones, relacionadas con conductas que impliquen violación o incumplimiento de la Política o las normas anticorrupción y anti soborno.

### Por lo anterior, LAS PARTES acuerdan reportar las situaciones de soborno o corrupción que puedan presentarse a cualquier nivel en la ejecución del presente contrato, para lo cual podrán remitir la información a la línea ética establecida por las partes.

### PARÁGRAFO: El ofrecimiento de capacitaciones, participación en congresos, simposios, etc., para el personal de la Corporación deberá hacerse directamente a la Dirección General para que ésta designe a las personas que las recibirán. En caso que el CONTRATISTA realice ofrecimientos a otras personas de la Corporación, se entenderá como un acto de corrupción y en consecuencia, se declarará el incumplimiento del contrato y se presentará ante las autoridades respectivas para que adelanten lo de su competencia.

### PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-corrupción y anti-soborno, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor o en especie a cualquier colaborador de la Corporación cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita o indebida.   El incumplimiento de esta obligación constituirá causal de terminación inmediata de cualquier relación contractual, comercial o de cualquier naturaleza con EL CONTRATISTA sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna a su favor

### PARAGRAFO TERCERO: En caso de que EL CONTRATISTA llegare a tener conocimiento de situaciones relacionadas con fraude, malas prácticas, corrupción, lavado de activos y/o cualquier otra situación irregular, se obliga a poner en inmediato conocimiento de la Corporación dicha situación a través de la Línea Ética (http://172.18.1.30/denuncias_hun/registro.php) dispuesta por la Corporación con el propósito de incentivar el cumplimiento de nuestros principios y valores éticos, así como para prevenir potenciales eventos de fraude, malas prácticas y situaciones irregulares al interior de la Corporación.

### PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA se obliga a conocer y observar, en lo que le resulte aplicable, el Código de Ética de la Corporación el cual podrá consultar ingresando a: https://csun.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/2692

VIGÉSIMA: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada a LA CORPORACIÓN, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT - es veraz y verificable, y se  obliga de acuerdo con la Circular 09 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud: a: 1) Proporcionar toda la información, diligenciar formularios, anexos y soportes necesarios para controlar el riesgo de LA/FT 2) Actualizar la documentación e información aportada que exige LA CORPORACIÓN para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de la Corporación y las Circulares de la Superintendencia Nacional de Salud expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que LA CORPORACIÓN estime pertinentes. Las partes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo o delitos conexos. En todo  caso, si durante el plazo de vigencia del contrato se evidencian dudas razonables sobre operaciones de EL CONTRATISTA así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, fiscal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas nacionales e internacionales restrictivas o vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas - ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., LA CORPORACIÓN tendrá derecho a terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio.

VIGÉSIMA PRIMERA: COMPROMISO ACREDITACIÓN EN SALUD.  El CONTRATISTA se compromete a conocer, capacitar e implementar de manera directa y/o con sus subordinados, las acciones que emprenda LA CORPORACIÓN para lograr la acreditación en salud, de lo cual deberá quedar registro documental, previo acuerdo con el supervisor del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se realizará dentro de los ocho (8) meses siguientes a la terminación del mismo de común acuerdo.

VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan en la ejecución de este contrato, su cumplimiento, o terminación, se tratarán de arreglar amigablemente o a través de la conciliación en derecho. Si después de treinta (30) días de que una de las partes haya notificado a la otra de la controversia, no se ha llegado a un acuerdo, serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.

VIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSION: Cuando se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado que impida la continuidad del contrato, o de conveniencia administrativa o económica para LA CORPORACIÓN, o cuando las partes lo consideren conveniente, se suspenderá la ejecución del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA: RÉGIMEN. Este contrato, en su celebración, ejecución y terminación se regirá por las normas colombianas de derecho privado, por ende, será la legislación civil la que rige la relación existente entre LA CORPORACIÓN y EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMA SEXTA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva de LA CORPORACIÓN, quien podrá utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario, sin contraprestación alguna a favor de EL CONTRATISTA. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos o diseños técnicos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador de acuerdo a las disposiciones legales. EL CONTRATISTA podrá conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DERECHOS DE AUTOR: LA CORPORACIÓN para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el Artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de que EL CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del presente contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato pertenecerán a LA CORPORACIÓN.

### VIGÉSIMA OCTAVA: INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: El CONTRATISTA entregará a LA CORPORACIÓN los documentos y la información necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan, respetando la confidencialidad que aplique a los documentos e información respectiva.

VIGÉSIMA NOVENA: MANEJO DE IMAGEN CORPORATIVA: En virtud de lo previsto en el presente contrato, EL CONTRATISTA con su firma y aceptación declara conocer y aceptar los reglamentos internos de LA CORPORACIÓN, de forma tal que se obliga a hacer uso adecuado de los elementos de identificación institucional, cuando aplique.

TRIGÉSIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato y tanto LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA declaran conocer y aceptar sus contenidos los siguientes anexos que a la vez constituyen el soporte para el perfeccionamiento del contrato:

- Condiciones previamente fijadas por la Corporación.

- Propuesta presentada por el Contratista

- Documentos de representación legal del contratista

- Formato de conocimiento del cliente (SARLAFT)

- Formato de autorización de tratamiento de datos personales

- Pólizas exigidas para este contrato

- Soportes de pago al sistema de protección social

TRIGÉSIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Corporación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con el presente contrato las partes acuerdan fijar como domicilio contractual la ciudad de Bogotá.

TRIGÉSIMA TERCERA:: NOTIFICACIONES: Las direcciones de EL CONTRATISTA y LA CORPORACIÓN en las cuales recibirán todas las notificaciones son las siguientes: LA CORPORACIÓN recibirá comunicaciones y notificaciones en la Calle 44 No. 59 – 75 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono: 3904888, correo electrónico: corporacionsaludun@hun.edu.co.

En lo que se refiere al EL CONTRATISTA, éste recibirá comunicaciones y notificaciones en la xxxxxxxxx de la ciudad de xxxxxxxxxxxxx., Teléfono: xxxxxxxxxx correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxx.

TRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionada con la firma de las partes. De conformidad con la Ley 527 de 1999 y las normas que la complementan o adicionan, las partes acuerdan que la firma digital, certificada a través de una entidad autorizada, tendrá plena validez para la suscripción del presente contrato.

Para constancia se suscribe por las partes, en dos ejemplares del mismo tenor y valor, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Bogotá, el xx de xx de 202x.

LA CORPORACIÓN					EL CONTRATISTA

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE			xxxxxxxxxxxx

Director General						CC. xxxxxxxxxxxxxxx

CORPORACIÓN SALUD UN				Dirección

Calle 44 No. 59-75

corporacionsaludun@hun.edu.co				Correo electrónico

Elaboró:

Aprobó:

Revisó: Dirección Jurídica - xxxxxxxxx